## ◆整備基準表について◆
【整備箇所〇】□□□□
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
別途整備箇所の整備基準表を確認する必要がある項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）通路の有効幅員、空間の確保等 | 2-47 | ― | ― | ―
①通路 | 2-47 | ― | ― | ―
1.主要な経路1上の通路の幅は、１２０ｃｍ以上とすること。 ※道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が地形の特殊性により基準を満たすことが困難な場合は、当該建築物の車寄せから建築物の出入口までの経路が本基準を満たすこと。 | 2-47 | 〇
2.主要な経路上の通路には、５０ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ※道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が地形の特殊性により基準を満たすことが困難な場合は、当該建築物の車寄せから建築物の出入口までの経路が本基準を満たすこと。 | 2-47 | 〇
3.主要な経路上の通路には、階段又は段を設けないこと。 ※傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く。 | 2-47 | 〇
4.その他の昇降機（段差解消機）については、【整備箇所７】段差解消機の整備基準を参照すること。 | 2-47 | ― | ― | ―
5.主要な経路上の通路は水平とすること。 ※水勾配が必要な場合を除く。 | 2-47 |  | 〇
6.モニュメント、車止め、植樹ます等を設ける場合は、車椅子使用者、視覚障害者の通行に支障がない位置に設けること。 | 2-47 |  | 〇
1 バリアフリー法施行令に規定の「移動等円滑化経路」のことをいう。
配慮項目欄に「〇」がついている項目は、本補助制度において遵守を原則とする基準です。整備基準欄に記載されている内容どおりの整備が困難な場合等は、別の方法でどのように配慮するかを検討してください（ソフト対策で対応等）。
必須項目欄に「〇」がついている項目は、本補助制度において遵守しなければならない基準です。
「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」（国土交通省、令和３年３月）において、建築物移動等円滑化基準を含めた標準的な整備内容として積極的に備えることが求められるものとして記載されている事項を、本補助制度の整備基準としています。建築設計標準欄には、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の該当ページ数を記載しています。
各整備基準の項目に対し、どのように対応するか、すべての項目にご記入ください。
【主な記入内容】
■対応（配慮）内容
■対応内容を確認できる提出資料（図面やカタログ等）の名称等
■参考にした資料（建築設計標準、岡山県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル等）とその該当ページ数
背景が緑色の項目は、別の整備基準表も確認する必要があることを示しています。該当の整備基準表の整備基準への対応についても検討し、必要事項を記入、提出してください。
エクセルの各シートに、各整備箇所の整備基準表を掲載しています。
該当する整備箇所を、エクセルのシート名でご確認ください。

## 1.敷地内の通路
【整備箇所１】敷地内の通路
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
別途整備箇所の整備基準表を確認する必要がある項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）通路の有効幅員、空間の確保等 | 2-47 | ― | ― | ―
①通路 | 2-47 | ― | ― | ―
1.主要な経路1上の通路の幅は、１２０ｃｍ以上とすること。 ※道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が地形の特殊性により基準を満たすことが困難な場合は、当該建築物の車寄せから建築物の出入口までの経路が本基準を満たすこと。 | 2-47 | 〇
2.主要な経路上の通路には、５０ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ※道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が地形の特殊性により基準を満たすことが困難な場合は、当該建築物の車寄せから建築物の出入口までの経路が本基準を満たすこと。 | 2-47 | 〇
3.主要な経路上の通路には、階段又は段を設けないこと。 ※傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く。 | 2-47 | 〇
4.その他の昇降機（段差解消機）については、【整備箇所７】段差解消機の整備基準を参照すること。 | 2-47 | ― | ― | ―
5.主要な経路上の通路は水平とすること。 ※水勾配が必要な場合を除く。 | 2-47 |  | 〇
6.モニュメント、車止め、植樹ます等を設ける場合は、車椅子使用者、視覚障害者の通行に支障がない位置に設けること。 | 2-47 |  | 〇
②段 | 2-48 | ― | ― | ―
7.段には、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けないこと。 | 2-48 | 〇
③傾斜路 | 2-48 | ― | ― | ―
8.主要な経路上の傾斜路の幅は、段に代わるものは120cm以上、段に併設するものは90cm以上とすること。 ※道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が地形の特殊性により基準を満たすことが困難な場合は、当該建築物の車寄せから建築物の出入口までの経路が本基準を満たすこと。 | 2-48 | 〇
9.主要な経路上の傾斜路の勾配は、1/12を超えないものとし、高さが16cm以下のものでは、1/8を超えないものとすること。 ※道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が地形の特殊性により基準を満たすことが困難な場合は、当該建築物の車寄せから建築物の出入口までの経路が本基準を満たすこと。 | 2-48 | 〇
10.主要な経路上の傾斜路で、高さが75cmを超えるもの（勾配が1/20を超えるもの）では、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。 ※道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が地形の特殊性により基準を満たすことが困難な場合は、当該建築物の車寄せから建築物の出入口までの経路が本基準を満たすこと。 | 2-49 | 〇
11.通行の安全確保、休憩、方向転換等のため、傾斜路の上端・下端に近接する部分、曲がりの部分、折り返し部分、他の通路との交差部分にも、踏幅150㎝以上の水平なスペースを設けること。 | 2-49 |  | 〇
（２）戸の形式 | 2-50 | ― | ― | ―
12.主要な経路上の通路に戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 ※道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が地形の特殊性により基準を満たすことが困難な場合は、当該建築物の車寄せから建築物の出入口までの経路が本基準を満たすこと。 | 2-50 | 〇
（３）部品・設備等 | 2-50 | ― | ― | ―
①段がある部分の手すり | 2-50 | ― | ― | ―
13.段がある部分には手すりを設けること。 | 2-50 | 〇
14.手すりは、耐久性のある材料とすること。 | 2-50 |  | 〇
15.手すりについては、【整備箇所１２】造作・機器（手すり）の整備基準を参照すること。 | 2-50 | ― | ― | ―
②傾斜路の手すり | 2-50 | ― | ― | ―
16.勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 | 2-50 | 〇
17.手すりは、耐久性のある材料とすること。 | 2-50 |  | 〇
18.手すりについては、【整備箇所１２】造作・機器（手すり）の整備基準を参照すること。 | 2-50 | ― | ― | ―
③視覚障害者誘導用ブロック等 | 2-50 | ― | ― | ―
19.道等から点字・音声等による案内設備又は案内所までの経路の1以上を、視覚障害者移動等円滑化経路とすること。 ※道等から案内設備までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。 ※道等から案内設備までの経路が建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けたものである場合を除く。 | 2-50 | 〇
20.視覚障害者移動等円滑化経路には、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 ※進行方向を変更する必要がない風除室内を除く。 | 2-50 | 〇
21.視覚障害者誘導用ブロック等については、【整備箇所１５】造作・機器（視覚障害者誘導用ブロック等）の整備基準を参照すること。 | 2-50 | ― | ― | ―
22.視覚障害者移動等円滑化経路では、車路に近接する部分、段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 ※勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等である場合を除く。 | 2-50 | 〇
④照明 | 2-53 | ― | ― | ―
23.夜間等の通行に支障のない明るさを確保できるよう、照明設備を設けること。 | 2-53 |  | 〇
（４）仕上げ等 | 2-53 | ― | ― | ―
①路面の仕上げ | 2-53 | ― | ― | ―
24.通路の表面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 | 2-53 | 〇
25.通路の表面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。 | 2-53 |  | 〇
26.傾斜路の表面は、ノンスリップ加工を施す等、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。 | 2-53 |  | 〇
②溝蓋 | 2-53 | ― | ― | ―
27.通路や傾斜路と、それらを横断する排水溝等の蓋には、高低差を設けないこと。 | 2-53 |  | 〇
28.主要な経路上にある排水溝等の蓋のスリット等は、杖先や車椅子のキャスター等が落ち込まないよう目が細かい構造（ピッチ：1.5cm下、隙間：1cm以下）とし、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 | 2-53 |  | 〇
③段、傾斜路の識別性 | 2-53 | ― | ― | ―
29.段がある部分は、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 | 2-53 | 〇
30.傾斜路は、その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 | 2-53 | 〇
（５）案内表示 | 2-54 | ― | ― | ―
①案内板 | 2-54 | ― | ― | ―
31.建築物又はその敷地には、建築物又はその敷地内のエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。 ※配置を容易に視認できる場合を除く。 ※案内所を設ける場合を除く。 | 2-54 | 〇
32.案内板等については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-54 | ― | ― | ―
②点字・音声等による案内板 | 2-54 | ― | ― | ―
33.建築物又はその敷地には、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 ※案内所を設ける場合を除く。 | 2-54 | 〇
34.点字・音声等による案内板については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-54 | ― | ― | ―
1 バリアフリー法施行令に規定の「移動等円滑化経路」のことをいう。

## 2.駐車場
【整備箇所２】駐車場
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
別途整備箇所の整備基準表を確認する必要がある項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）設置数、配置 | 2-58 | ― | ― | ―
1.駐車場には、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設（車椅子使用者用駐車施設）を1以上設けること。 | 2-58 | 〇
2.車椅子使用者用駐車施設は、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 | 2-58 | 〇
3.施設規模・用途等を考慮した上で、上・下肢障害者や妊婦、けが人、乳幼児連れ利用者等、建築物の出入口に近い位置に駐車場を確保する必要がある利用者のために、一般の駐車施設よりも大きな幅・奥行きの駐車施設を設けること。 | 2-58 |  | 〇
4.車椅子使用者用駐車施設から建築物の出入口までの敷地内の通路については、【整備箇所１】敷地内の通路の整備基準を参照すること。 | 2-58 | ― | ― | ―
（２）車椅子使用者用駐車施設の幅、空間の確保等 | 2-59 | ― | ― | ―
5.幅は、350cm以上とすること。 | 2-59 | 〇
6.車椅子用リフト付福祉車両等、車椅子使用者送迎用の自動車の利用も想定した乗降スペースを確保すること。特に後部ドア側のスペースを確保すること。 | 2-59 |  | 〇
7.舗装は水平とすること。 ※水勾配が必要な場合を除く。 | 2-59 |  | 〇
8.車椅子使用者用駐車施設及び車椅子による乗降可能な駐車スペース等を屋内に設ける、又は屋外の駐車施設に屋根若しくは庇を設ける場合には、大型の車椅子用リフト付き福祉車両等の車両高さ（230cm以上）に対応した必要な有効高さ（梁下高さ等）を確保すること。 ※改修等で対応が困難な場合を除く。 | 2-60 |  | 〇
9.車椅子使用者用駐車施設等に至るまでの車路を屋内に設ける、又は屋外の駐車施設に屋根若しくは庇を設ける場合には、同様に必要な有効高さ（梁下高さ等）を確保すること。 | 2-60 |  | 〇
（３）案内表示 | 2-63 | ― | ― | ―
①駐車場の案内表示 | 2-63 | ― | ― | ―
10.駐車場の付近には、駐車場があることを表示する表示板（標識）を設けること。 | 2-63 | 〇
11.表示板は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 | 2-63 | 〇
12.表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内容が容易に識別できるもの（当該内容がJIS Z 8210 案内用図記号に定められているときは、これに適合するもの）とすること。 | 2-63 | 〇
13.駐車場の進入口には、車椅子使用者用駐車施設が設置されていることがわかるよう表示すること。 | 2-63 |  | 〇
14.駐車場の進入口より車椅子使用者用駐車施設まで、誘導用の表示をすること。 | 2-63 |  | 〇
15.表示板等については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-63 | ― | ― | ―
②車椅子使用者用駐車施設等である旨の表示 | 2-63 | ― | ― | ―
16.車椅子使用者用駐車施設には、表示板や表面への国際シンボルマークの塗装等の見やすい方法で、車椅子使用者用駐車施設である旨を表示すること。 | 2-63 |  | 〇
17.国際シンボルマークの使用法については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-63 | ― | ― | ―
18.表示板等については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-63 | ― | ― | ―
19.車椅子使用者用駐車施設の乗降用スペースの表面は、斜線等の塗装、床材の色の違い等により、その他の部分と容易に識別できるよう区分すること。 | 2-63 |  | 〇
20.上・下肢障害者や妊婦、けが人、乳幼児連れ利用者等が利用可能な駐車施設を設けた場合は、車椅子使用者用駐車施設と区分して、わかりやすく表示すること。 | 2-64 |  | 〇

## 3.建築物の出入口
【整備箇所３】建築物の出入口
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
別途整備箇所の整備基準表を確認する必要がある項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）出入口の有効幅員、空間の確保等 | 2-69 | ― | ― | ―
1.主要な経路1上の出入口の有効幅員は、80cm以上とすること。 | 2-69 | 〇
2.主要な経路上の出入口付近には、階段又は段を設けないこと。 ※傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く。 | 2-69 | 〇
3.主要な経路上の出入口前後には、車椅子使用者が直進でき、方向転回できるよう、140㎝角以上の水平なスペースを確保すること。 | 2-70 |  | 〇
4.風除室の両開き戸の間隔は、車椅子使用者が待機するスペースが、十分確保できるものとすること。 | 2-70 |  | 〇
（２）戸の形式 | 2-70 | ― | ― | ―
5.主要な経路上の出入口に戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 | 2-70 | 〇
6.戸に設けるガラス窓は、車椅子使用者や子ども等の存在がわかる高さ・位置とすること。 | 2-71 |  | 〇
7.衝突時や転倒時の事故防止のため、戸のガラス等には安全ガラス（合わせガラス又は強化ガラスをいう。）を用いること。 ※「ガラスを用いた開口部の安全設計指針（昭和61年建設省住指発第116号、117号）」等を参照し、安全性の高いガラスを選択すること。 | 2-71 |  | 〇
①自動式引き戸 | 2-71 | ― | ― | ―
8.自動開閉装置は、車椅子使用者や視覚障害者の利用を考慮し、押しボタン式を避け、感知式とする等、開閉操作の不要なものとすること。その場合には、戸の開閉速度を高齢者、障害者等が使いやすいよう設定すること。 ※開閉速度は、開くときはある程度速く、閉じるときは遅いほうがよい。 | 2-71 |  | 〇
9.起動装置は、視覚障害者、車椅子使用者等の通行時に、支障なく作動するものとすること。 | 2-71 |  | 〇
10.高齢者、障害者等がドアに挟まれないよう、ドア走行部で存在検出を行うため、ドア枠の左右かつ適切な高さに、安全装置（補助光電センサー）を設置すること。 | 2-71 |  | 〇
11.自動の戸の使用時の安全性を確保するため、JIS A 4722:2017に準拠したものとすること。 | 2-71 |  | 〇
②回転戸 | 2-73 | ― | ― | ―
12.主要な経路上の出入口に、回転戸を使用することは避けること。 | 2-73 |  | 〇
13.回転戸を設ける場合は、高齢者、障害者、子ども等が使いやすい引き戸、開き戸を併設すること。 | 2-73 |  | 〇
③手動式引き戸 | 2-153 | ― | ― | ―
14.車椅子使用者の通過を妨げるような敷居や溝を設けないこと。 | 2-153 |  | 〇
15.取っ手は、棒状のものとすること。 | 2-153 |  | 〇
16.取っ手の中心高さは、床から90㎝程度とすること。 | 2-153 |  | 〇
④開き戸 | 2-153 | ― | ― | ―
17.ドアクローザーは、閉めはじめはゆっくり閉まる等、閉鎖作動時間が十分に確保され、かつ軽い力で操作できるものとすること。 | 2-153 |  | 〇
18.取っ手は、大きく操作性の良いレバーハンドル式、プッシュプルハンドル式又はパニックバー形式のものとすること。 | 2-154 |  | 〇
19.取っ手の設置高さは、床から90㎝程度とすること。 | 2-154 |  | 〇
（３）部品・設備等 | 2-73 | ― | ― | ―
①溝蓋 | 2-73 | ― | ― | ―
20.主要な経路上にある排水溝等の蓋のスリット等は、杖先や車椅子のキャスター等が落ち込まないよう目が細かい構造（ピッチ：15㎜以下、隙間：10㎜以下）とし、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 | 2-73 |  | 〇
②視覚障害者誘導用ブロック等 | 2-73 | ― | ― | ―
21.道等から点字・音声等による案内設備又は案内所までの経路の1以上を、視覚障害者移動等円滑化経路とすること。 ※道等から案内設備までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。 ※道等から案内設備までの経路が建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けたものである場合を除く。 | 2-73 | 〇
22.視覚障害者移動等円滑化経路には、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 ※進行方向を変更する必要がない風除室内を除く。 | 2-73 | 〇
23.視覚障害者が位置を認知しやすいよう、建築物の出入口の戸又は玄関マットの手前、案内所の受付カウンターや点字・音声等による案内設備の手前には、点状ブロック等を3枚程度敷設すること。 | 2-73 |  | 〇
24.視覚障害者誘導用ブロック等については、【整備箇所１５】造作・機器（視覚障害者誘導用ブロック等）の整備基準を参照すること。 | 2-73 | ― | ― | ―
25.道等と建築物の出入口の距離が短い等、視覚障害者誘導用ブロック等の敷設以外の誘導方法を選択する必要がある場合には、音声等による誘導、又は従業員等による人的誘導を行うこと。 | 2-73 |  | 〇
26.視覚障害者移動等円滑化経路では、車路に近接する部分、段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 ※勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等である場合を除く。 | 2-74 | 〇
③照明 | 2-75 | ― | ― | ―
27.夜間等の通行に支障のない明るさを確保できるよう、照明設備を設けること。 | 2-75 |  | 〇
（４）仕上げ等 | 2-75 | ― | ― | ―
①床の仕上げ | 2-75 | ― | ― | ―
28.床の表面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。 | 2-75 |  | 〇
（５）案内表示、情報伝達設備等 | 2-75 | ― | ― | ―
①案内所 | 2-75 | ― | ― | ―
29.高齢者、障害者等の移動支援や案内・誘導等の人的対応ができるよう、建築物の出入口に近い位置に案内所（受付カウンター）を設けること。 | 2-75 |  | 〇
30.カウンターについては、【整備箇所１３】造作・機器（カウンター・記載台・作業台・事務机等)の整備基準を参照すること。 | 2-75 | ― | ― | ―
②案内板 | 2-75 | ― | ― | ―
31.建築物又はその敷地には、建築物又はその敷地内のエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。 ※配置を容易に視認できる場合を除く。 ※案内所を設ける場合を除く。 | 2-75 | 〇
32.案内板等については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-75 | ― | ― | ―
③点字・音声等による案内板 | 2-76 | ― | ― | ―
33.建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 ※案内所を設ける場合を除く。 | 2-76 | 〇
34.インターホン（音による案内）又はハンドセット等を設ける場合、その中心高さは、立位と車椅子使用者両者が利用できるよう、床から100～110cm程度とすること。 | 2-76 |  | 〇
35.点字・音声等による案内板については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-76 | ― | ― | ―
1 バリアフリー法施行令に規定の「移動等円滑化経路」のことをいう。

## 4.屋内の通路
【整備箇所４】屋内の通路
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
別途整備箇所の整備基準表を確認する必要がある項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）通路の有効幅員、空間の確保等 | 2-81 | ― | ― | ―
①廊下 | 2-81 | ― | ― | ―
1.主要な経路1上の廊下の幅は、１２０ｃｍ以上とすること。 | 2-81 | 〇
2.主要な経路上の廊下には５０ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ※50ｍ以内ごとに設ける車椅子の転回に支障がない場所は、原則として140㎝角以上とする。 | 2-81 | 〇
3.主要な経路上に設ける出入口の有効幅員は、80cm以上とすること。 | 2-81 | 〇
4.主要な経路上の廊下には、階段又は段を設けないこと。 ※傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く。 | 2-81 | 〇
5.その他の昇降機（段差解消機）については、【整備箇所７】段差解消機の整備基準を参照すること。 | 2-81 | ― | ― | ―
6.廊下等には柱型等の突出物をできるだけ設けないこと。 | 2-82 |  | 〇
7.消火器、案内板等を設ける場合は、通行の妨げにならないように設けること。 | 2-82 |  | 〇
8.床から高さ65㎝以上の部分に突出物を設ける場合は、視覚障害者の白杖の位置に配慮し、突き出し部分を10㎝以下とすること。 | 2-82 |  | 〇
②傾斜路 | 2-83 | ― | ― | ―
9.主要な経路上の傾斜路の幅は、階段に代わるものにあっては120cm以上、階段に併設するものにあっては90cm以上とすること。 | 2-83 | 〇
10.主要な経路上の傾斜路の勾配は、1/12を超えないものとし、高さが16cm以下のものでは、1/8を超えないものとすること。 | 2-83 | 〇
11.主要な経路上の傾斜路で､高さが75cmを超えるものでは、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。 | 2-83 | 〇
12.通行の安全確保、休憩、方向転換等のため、傾斜路の上端・下端に近接する部分、曲がりの部分、折り返し部分、他の通路との交差部分にも、踏幅150㎝以上の水平なスペースを設けること。 | 2-83 |  | 〇
13.側面に壁面がない場合は、車椅子の乗り越え防止のため立ち上がり部に高さ35cm以上の幅木状の車椅子当たりを連続して設けること。 | 2-83 |  | 〇
（２）戸の形式 | 2-84 | ― | ― | ―
14.主要な経路上の廊下に戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 | 2-84 | 〇
15.防火戸を設ける場合は、戸の下枠に段がないもの、前後に高低差がないものとすること。 | 2-84 |  | 〇
16.防火戸は車椅子使用者が通り抜けできる有効幅員を確保すること。 | 2-84 |  | 〇
17.シャッター式の防火戸を設ける場合は、車椅子使用者等の安全性に十分配慮した製品とすること。 | 2-84 |  | 〇
（３）部品・設備等 | 2-84 | ― | ― | ―
①手すり | 2-84 | ― | ― | ―
18.傾斜路の勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 | 2-84 | 〇
19.廊下には、必要に応じて手すりを設けること。 | 2-85 |  | 〇
20.手すりについては、【整備箇所１２】造作・機器（手すり）の整備基準を参照すること。 | 2-85 | ― | ― | ―
②休憩用設備 | 2-85 | ― | ― | ―
21.ベンチや休憩のためのスペースは、通行の妨げにならないように配慮すること。 | 2-85 |  | 〇
③視覚障害者誘導用ブロック等 | 2-85 | ― | ― | ―
22.視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うため、階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分には点状ブロック等を敷設すること。 ※勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。 | 2-85 | 〇
23.視覚障害者に対し警告を行うため、傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には点状ブロック等を敷設すること。 ※勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。 ※傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合を除く。 | 2-85 | 〇
24.視覚障害者誘導用ブロック等については、【整備箇所１５】造作・機器（視覚障害者誘導用ブロック等）の整備基準を参照すること。 | 2-86 | ― | ― | ―
④照明 | 2-86 | ― | ― | ―
25.通行に支障のない明るさ、むらのない明るさを確保できるよう、照明設備を設けること。 | 2-86 |  | 〇
26.必要に応じて、足元灯を設けること。 | 2-86 |  | 〇
（４）仕上げ等 | 2-86 | ― | ― | ―
①床の仕上げ | 2-86 | ― | ― | ―
27.床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 | 2-86 | 〇
28.傾斜路の床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 | 2-86 | 〇
②ガラス | 2-86 | ― | ― | ―
29.戸に設けるガラス窓は、車椅子使用者や子ども等の存在がわかる高さ・位置とすること。 | 2-71 |  | 〇
30.衝突時や転倒時の事故防止のため、戸のガラス等には安全ガラス（合わせガラス又は強化ガラスをいう。）を用いること。 ※「ガラスを用いた開口部の安全設計指針（昭和61年建設省住指発第116号、117号）」等を参照し、安全性の高いガラスを選択すること。 | 2-71 |  | 〇
③床や壁の識別性の確保 | 2-86 | ― | ― | ―
31.傾斜路は、傾斜路の前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別できるものとすること。 | 2-86 | 〇
（５）案内表示、情報伝達設備 | 2-86 | ― | ― | ―
①利用居室及び客室の室名表示 | 2-86 | ― | ― | ―
32.戸の取っ手側の壁面又は出入口の戸に、利用居室の名称、部屋番号等を表示すること。 | 2-155,182 |  | 〇
33.室名表示の設置高さは、床から140～150㎝程度とすること。 | 2-155 |  | 〇
34.室名表示及び客室出入口の戸等に設ける避難情報及び避難経路の表示は、大きめの文字を用いる、漢字以外にひらがなを併記する、図記号等を併記する等、高齢者、障害者等にわかりやすいデザインとすること。 | 2-155,182 |  | 〇
35.表示板等については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-86 | ― | ― | ―
36.客室や、視覚障害者の利用が多い用途の利用居室の室名表示は、文字の浮き彫りとする、又は点字を併記する等、視覚障害者の利用に配慮したものとすること。 | 2-155,182 |  | 〇
37.点字表示については、JIS T 0921に適合するものとすること。 | 2-155 |  | 〇
（６）避難設備・施設 | 2-86 | ― | ― | ―
38.避難設備・施設については、【整備箇所１１】避難設備・施設の整備基準を参照すること。 | 2-86 | ― | ― | ―
1 バリアフリー法施行令に規定の「移動等円滑化経路」のことをいう。

## 5.階段
【整備箇所５】階段
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
別途整備箇所の整備基準表を確認する必要がある項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）有効幅員、空間の確保等 | 2-89 | ― | ― | ―
①階段の形状等 | 2-89 | ― | ― | ―
1.主たる階段は、回り階段としないこと。 ※回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 | 2-89 | 〇
2.屋内階段の形状は、直階段又は折り返し階段とし、転倒時の危険防止等を考慮し、踊場を設けること。 | 2-89 |  | 〇
3.視覚障害者が白杖で感知できずに階段部分に衝突してしまうことがないよう、階段下の形状や高さ等に十分留意すること。 | 2-89 |  | 〇
4.やむを得ず十分な高さのない空間を設ける場合は、高さ110cm以上の衝突防止柵の設置や進入防止措置を講ずること。この場合、床面からの立ち上がり部に隙間を設けず、白杖で容易に柵等を感知できるよう配慮すること。 | 2-89 |  | 〇
②有効幅員、空間の確保等 | 2-89 | ― | ― | ―
5.段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 | 2-89 | 〇
6,蹴込み寸法は、2cm以下とすること。 | 2-89 |  | 〇
7.原則として、同一の階段は、同一のけあげ・踏面寸法とすること。 | 2-90 |  | 〇
8.主たる階段の有効幅員は120cm以上とすること。 ※手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定することができる。 | 2-90 |  | 〇
（２）戸の形式 | 2-90 | ― | ― | ―
9.避難経路上の階段の出入口の戸は、高齢者、障害者等の開閉しやすいものとし、戸の前後に高低差がないものとすること。 | 2-90 |  | 〇
（３）部品・設備等 | 2-90 | ― | ― | ―
①手すり | 2-90 | ― | ― | ―
10.階段には、踊場を除き、手すりを設けること。 | 2-90 | 〇
11.視覚障害者の利用に配慮し、手すりの水平部分には現在位置及び上下階の情報等を点字・文字で表示すること。 | 2-91 |  | 〇
12.点字・文字表示は、はがれにくいものとすること。 | 2-91 |  | 〇
13.点字・文字表示については、JIS T 0921に適合するものとすること。 | 2-91 |  | 〇
14.手すり、手すりの点字・文字表示については、【整備箇所１２】造作・機器（手すり）の整備基準を参照すること。 | 2-91 | ― | ― | ―
②視覚障害者誘導用ブロック等 | 2-91 | ― | ― | ―
15.視覚障害者に対し段差の存在の警告を行うため、階段の上端に近接する廊下等の部分には点状ブロック等を敷設すること。 ※主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものを除く。 | 2-91 | 〇
16.視覚障害者に対し警告を行うため、段がある部分の上端に近接する踊場の部分には点状ブロック等を敷設すること。 ※主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。 ※段がある部分と連続して手すりを設けるものである場合を除く。 | 2-91 | 〇
17.点状ブロック等は、階段手前30cm程度の位置に敷設すること。 | 2-91 |  | 〇
18.視覚障害者誘導用ブロック等については、【整備箇所１５】造作・機器（視覚障害者誘導用ブロック等）の整備基準を参照すること。 | 2-91 | ― | ― | ―
③照明 | 2-92 | ― | ― | ―
19.通行に支障のない明るさ、むらのない明るさを確保できるよう、照明設備を設けること。 | 2-92 |  | 〇
20.必要に応じて、足元灯を設けること。 | 2-92 |  | 〇
（４）仕上げ等 | 2-92 | ― | ― | ―
①床の仕上げ | 2-92 | ― | ― | ―
21.路面の表面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 | 2-92 | 〇
22.階段の段鼻には、滑り止めを設けること。 | 2-92 |  | 〇
23.金属製等の滑り止めは、避けること。 | 2-92 |  | 〇
②階段の識別性の確保 | 2-92 | ― | ― | ―
24.階段は、踏面の端部（段鼻）とその周囲の部分（踏面等）との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、段を容易に識別できるものとすること。 | 2-92 | 〇
25.踏面の端部の色は始まりの段から終わりの段まで統一された色とすること。 | 2-92 |  | 〇
26.踏面の端部の部分は、汚損・損傷しにくいものを用いること。 | 2-92 |  | 〇
（５）避難設備・施設 | 2-93 | ― | ― | ―
27.避難設備・施設については、【整備箇所１１】避難設備・施設の整備基準を参照すること。 | 2-93 | ― | ― | ―

## 6.ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｴｽｶﾚｰﾀｰ
【整備箇所６】エレベーター・エスカレーター
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
別途整備箇所の整備基準表を確認する必要がある項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
［１］エレベーター | 2-97 | ― | ― | ―
（１）設置数、配置 | 2-97 | ― | ― | ―
1.主要な経路上1のエレベーターの籠（人を乗せ昇降する部分をいう。）は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止するものとすること。 ※地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。 | 2-97 | 〇
2.大規模な集会施設や劇場・競技場等、一度に多くの車椅子使用者等が集中することが想定される施設では、稼働力が低下する時間帯があるため、エレベーターの設置数、配置、籠の大きさ、出入口の幅員、乗降のしやすさ等に配慮すること。 | 2-97 |  | 〇
（２）出入口の有効幅員、空間の確保等 | 2-98 | ― | ― | ―
①出入口の有効幅員 | 2-98 | ― | ― | ―
3.主要な経路上のエレベーターの籠及び昇降路の出入口の幅は、80cm以上とすること。 | 2-98 | 〇
②乗降ロビーの広さ | 2-98 | ― | ― | ―
4.主要な経路上のエレベーターの乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150cm以上とすること。 | 2-98 | 〇
5.乗降ロビー付近に、やむを得ず、下り階段又は下り段差を設ける場合には、車椅子使用者等の転落防止策を講じること。 | 2-98 |  | 〇
③籠の広さ | 2-98 | ― | ― | ―
6.主要な経路上のエレベーターの籠の奥行きは、135cm以上とすること。 | 2-98 | 〇
7.床面積の合計が2,000㎡以上の不特定多数の者が利用する建築物では、主要な経路上のエレベーターの籠の幅は、140cm以上とし、籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。（収容人員11人乗り以上） | 2-98 | 〇
8.病院、福祉施設等では利用特性に配慮した籠形状とすること。 | 2-99 |  | 〇
④段及びすきま | 2-99 | ― | ― | ―
9.籠の床と乗降ロビーの床の段は小さくし、かつ、すきまは、車椅子のキャスターが落ちないよう､3cm程度以下とすること｡ | 2-99 |  | 〇
（３）乗降ロビーの部品・設備等 | 2-100 | ― | ― | ―
①車椅子使用者対応の乗り場ボタン | 2-100 | ― | ― | ―
10.主要な経路上のエレベーターの乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に乗り場ボタン（制御装置）を設けること。車椅子使用者対応の乗り場ボタンの設置高さは、床から100cm程度とすること。 | 2-100 | 〇
11.車椅子使用者対応の乗り場ボタンは、車椅子使用者が操作しやすく、当該ボタンを押すことにより、戸の開放時間が通常より長くなる機能を有するものとすること。 | 2-100 |  | 〇
12.車椅子使用者対応の乗り場ボタンの付近等、車椅子使用者等の見やすい位置に、国際シンボルマークを表示すること。 | 2-100 |  | 〇
②乗り場ボタンへの点字表示等 | 2-100 | ― | ― | ―
13.主要な経路上のエレベーターの乗降ロビーに設ける乗り場ボタン（車椅子使用者が利用しやすい位置とその他の位置に乗り場ボタンを設ける場合にあっては、その他の位置に設けるもの）は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類するものにより、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 ※エレベーター及び乗降ロビーを自動車車庫に設ける場合を除く。 | 2-100 | 〇
14.乗り場ボタンへの点字表示は、立位で使用する乗り場ボタンに設けること。 | 2-100 |  | 〇
15.乗り場ボタン等の操作ボタンへの点字表示は、ボタンの左側に設けること。 | 2-100 |  | 〇
16.視覚障害者の利用に配慮し、乗り場ボタンは昇降方向が識別できる形状とすること。 | 2-100 |  | 〇
17.点字表示については、JIS T 0921に適合するものとすること。 | 2-100 |  | 〇
③籠の昇降方向を伝えるための装置 | 2-101 | ― | ― | ―
18.主要な経路上のエレベーターの乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 | 2-101 | 〇
19.主要な経路上のエレベーターの乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 ※エレベーター及び乗降ロビーを自動車車庫に設ける場合を除く。 | 2-101 | 〇
④視覚障害者誘導用ブロック等 | 2-101 | ― | ― | ―
20.視覚障害者が乗り場ボタンの位置を認知しやすいよう、乗り場ボタンの手前には、点状ブロック等を敷設すること。 | 2-101 |  | 〇
21.視覚障害者誘導用ブロック等については、【整備箇所１５】造作・機器（視覚障害者誘導用ブロック等）の整備基準を参照すること。 | 2-101 | ― | ― | ―
⑤屋根、庇 | 2-101 | ― | ― | ―
22.雨天時の利用に困難が生じないよう、屋外に面するエレベーターの出入口には、屋根又は庇を設けること。 | 2-101 |  | 〇
（４）籠内の部品・設備等 | 2-101 | ― | ― | ―
①手すり | 2-101 | ― | ― | ―
23.両側面の壁及び正面壁に設けること。 | 2-101 |  | 〇
24.手すりは、握りやすい形状とすること。 | 2-101 |  | 〇
25.手すりについては、【整備箇所１２】造作・機器（手すり）の整備基準を参照すること。 | 2-101 | ― | ― | ―
②鏡 | 2-101 | ― | ― | ―
26.鏡の形状と設置位置は、車椅子使用者がバックで出るとき、出入口まわりの人や床が見やすいものとすること。 | 2-101 |  | 〇
③乗降者検知装置 | 2-101 | ― | ― | ―
27.籠の出入口には光電式、静電式又は超音波式等で乗客を検出し、戸閉を制御する装置を設けること。 | 2-101 |  | 〇
④車椅子使用者対応の主操作盤、副操作盤 | 2-102 | ― | ― | ―
28.主要な経路上のエレベーターの籠内には、車椅子使用者が利用しやすい位置に操作盤（制御装置）を設けること。 | 2-102 | 〇
29.籠内で転回しにくい車椅子使用者の操作を考慮し､車椅子使用者対応の主操作盤、副操作盤は、籠中央の左右の壁に設けること。また、極端に籠の奥や手前に設けないこと。 | 2-102 |  | 〇
⑤操作盤への点字表示等 | 2-103 | ― | ― | ―
30.主要な経路上のエレベーターの籠内に設ける操作盤（車椅子使用者が利用しやすい位置とその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、その他の位置に設けるもの）は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類するものにより、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 ※エレベーター及び乗降ロビーを自動車車庫に設ける場合を除く。 | 2-103 | 〇
31.点字表示は、籠内の立位で使用する操作盤の各ボタン（階数、開、閉、非常呼び出し、インターホン）に設けること。 | 2-103 |  | 〇
32.点字表示は、ボタンが縦配列の場合は左側に、横配列の場合は上側に行うこと。 | 2-103 |  | 〇
33.点字表示については、JIS T 0921に適合するものとすること。 | 2-103 |  | 〇
⑥籠の昇降方向を伝えるための装置 | 2-103 | ― | ― | ―
34.主要な経路上のエレベーターの籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 | 2-103 | 〇
35.主要な経路上のエレベーターの籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 ※エレベーター及び乗降ロビーを自動車車庫に設ける場合を除く。 | 2-103 | 〇
36.主要な経路上のエレベーターの籠内には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 ※エレベーター及び乗降ロビーを自動車車庫に設ける場合を除く。 | 2-103 | 〇
⑦その他の表示装置等 | 2-104 | ― | ― | ―
37.地震、火災、停電時管制運転を備えたエレベーターを設置する場合には、音声及び文字で管制運転により停止した旨を知らせる装置を設けること。 | 2-105 |  | 〇
（５）案内表示 | 2-105 | ― | ― | ―
38.エレベーターその他の昇降機の付近には、エレベーターその他の昇降機があることを表示する表示板（標識）を設けること。 | 2-105 | 〇
39.表示板は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 | 2-105 | 〇
40.表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内容が容易に識別できるもの（当該内容がJIS Z 8210 案内用図記号に定められているときは、これに適合するもの）とすること。 | 2-105 | 〇
41.表示板等については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-105 | ― | ― | ―
［２］エスカレーター | 2-106 | ― | ― | ―
（１）部品・設備等 | 2-106 | ― | ― | ―
①手すり | 2-106 | ― | ― | ―
42.高齢者、障害者等の安全性を高めるため、エスカレーターの乗降口には、乗降口誘導用固定手すりを設けること。 | 2-106 |  | 〇
②踏段 | 2-106 | ― | ― | ―
43.乗降口の足元に照明を配置する等、乗り口、降り口をわかりやすくすること。 | 2-106 |  | 〇
44.踏段端部の縁取り等により、踏段相互を認知しやすくすること。 | 2-106 |  | 〇
45.踏段の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 | 2-106 |  | 〇
③くし板 | 2-106 | ― | ― | ―
46.くし板の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 | 2-106 |  | 〇
④視覚障害者誘導用ブロック等 | 2-106 | ― | ― | ―
47.視覚障害者に対し警告を行うため、エスカレーターの乗降口部には、点状ブロック等を敷設するか、乗降を誘導する音声案内装置を設けること。 | 2-106 |  | 〇
48.点状ブロック等は、エスカレーター乗り口、降り口部のランディングプレートから30cm程度離し、固定手すりの内側に敷設すること。 | 2-106 |  | 〇
49.視覚障害者誘導用ブロック等については、【整備箇所１５】造作・機器（視覚障害者誘導用ブロック等）の整備基準を参照すること。 | 2-106 | ― | ― | ―
⑤その他の設備 | 2-107 | ― | ― | ―
50.乗降口付近に、非常停止ボタンを設けること。 | 2-107 |  | 〇
⑥車椅子使用者対応エスカレーター | 2-107 | ― | ― | ―
51.階段又は段に併設するエレベーターその他の昇降機に該当する車椅子使用者対応エスカレーターは、車椅子に座ったまま車椅子使用者を昇降させる場合に2枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカレーターで、当該運転時において、踏段の定格速度を30m毎分以下とし、かつ、2枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設けたものとすること。 | 2-107 | 〇
52.車椅子使用者対応エスカレーターの構造は、平成12年建設省告示第1417号第一ただし書に規定するものとすること。 | 2-107 | 〇
53.乗降口付近に、係員の呼び出しインターホンを設けること。 | 2-107 |  | 〇
（２）案内表示 | 2-107 | ― | ― | ―
54.エスカレーターの付近には、エスカレーターがあることを表示する表示板（標識）を設けること。 | 2-107 |  | 〇
55.車椅子使用者対応エスカレーターの付近には、車椅子使用者対応エスカレーターがあることを表示する表示板（標識）を設けること。 | 2-107 | 〇
56.表示板は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 | 2-107 | 〇
57.表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内容が容易に識別できるもの（当該内容がJIS Z 8210 案内用図記号に定められているときは、これに適合するもの）とすること。 | 2-107 | 〇
1 バリアフリー法施行令に規定の「移動等円滑化経路」のことをいう。

## 7.段差解消機
【整備箇所７】段差解消機
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
別途整備箇所の整備基準表を確認する必要がある項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）設置位置 | 2-242 | ― | ― | ―
1.段差解消機には、大別して斜行型と鉛直型があり、敷地条件、建築条件に基づき選択すること。 | 2-242 |  | 〇
（２）乗降のための空間の確保 | 2-242 | ― | ― | ―
2.乗降スペース周辺には、車椅子使用者が転落する可能性のある段を設けないこと。 | 2-242 |  | 〇
（３）籠の出入口の有効幅員、空間の確保等 | 2-242 | ― | ― | ―
3.段差解消機の籠の幅は70cm以上とし、かつ、奥行きは120cm以上とすること。 | 2-242 | 〇
4.車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合には、籠の幅及び奥行きを十分に確保すること。 | 2-242 | 〇
（４）構造・規模 | 2-243 | ― | ― | ―
5.段差解消機は、車椅子に座ったまま使用するエレベーターで、籠の定格速度が15m毎分以下で、かつ、その床面積が2.25㎡以下のものであって、昇降行程が4m以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するものとすること。 | 2-243 | 〇
6.段差解消機は、平成12年建設省告示第1413号第1第九号に規定するものとすること。 | 2-243 | 〇
（５）種類ごとの配慮事項 | 2-243 | ― | ― | ―
①斜行型段差解消機 | 2-243 | ― | ― | ―
7.共存型の場合は、はさまれ防止措置を講じること。 | 2-243 |  | 〇
8.改善・改修の場合等､専用路を設けるスペースがない場合は共存型とするが、階段の有効幅員の確保に留意すること。 | 2-243 |  | 〇
② 鉛直型段差解消機 | 2-243 | ― | ― | ―
9.上部乗降場からの転落防止に配慮し、安全のための措置を講じること。 | 2-243 |  | 〇
10.昇降路と籠の床にはさまれないように、昇降路下部及び出入口には、手すり、柵、戸等の安全のための措置を講じること。 | 2-243 |  | 〇
（６）案内表示 | 2-105 | ― | ― | ―
11.段差解消機の付近には、段差解消機があることを表示する表示板（標識）を設けること。 | 2-105 | 〇
12.表示板は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 | 2-105 | 〇
13.表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内容が容易に識別できるもの（当該内容がJIS Z 8210 案内用図記号に定められているときは、これに適合するもの）とすること。 | 2-105 | 〇
14.表示板等については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-105 | ― | ― | ―

## ８.便所・洗面所
【整備箇所８】便所・洗面所
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
別途整備箇所の整備基準表を確認する必要がある項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
［１］共通事項 | 2-119 | ― | ― | ―
（１）出入口の有効幅員、空間の確保等 | 2-119 | ― | ― | ―
1.車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口の有効幅員は、80cm以上とすること。 | 2-119 | 〇
2.車椅子使用者用便房が設けられている便所内の通路には、車椅子使用者が方向転換ができるよう、140㎝角以上の水平スペースを設けること。 | 2-119 |  | 〇
3.床には段を設けないこと。 | 2-119 |  | 〇
（２）便所、便房の戸の形式 | 2-119 | ― | ― | ―
4.車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口に戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 | 2-119 | 〇
5.手動式引き戸の場合、取っ手は棒状ハンドル式等、握りやすさに配慮したものとすること。 | 2-119 |  | 〇
6.開き戸の場合、取っ手は大きく操作性の良いレバーハンドル式等とすること。 | 2-119 |  | 〇
（３）部品・設備等 | 2-119 | ― | ― | ―
①小便器 | 2-119 | ― | ― | ―
7.男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35cm以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を1以上設けること。 | 2-119 | 〇
8.１以上の床置式又は壁掛式の小便器（受け口の高さが35cm以下のものに限る。）には、杖使用者等の肢体不自由者等が立位を保つことができるよう、手すりを設けること。 | 2-119 |  | 〇
9.8.の小便器は、便所の出入口から最も近い位置に設けること。 | 2-119 |  | 〇
②洗面器、鏡 | 2-120 | ― | ― | ―
10.１以上の洗面器には、杖使用者等が立位を保つことができるよう、手すりを設けること。 | 2-120 |  | 〇
11.手すりを設けた洗面器は、便所の出入口から最も近い位置に設けること。 | 2-120 |  | 〇
12.水栓金具は、レバー式、センサー式等、操作が容易なものとすること。 | 2-120 |  | 〇
13.洗面器のうち1以上は、車椅子使用者の利用に配慮し、洗面器下部に車椅子使用者の膝が入るスペースを確保すること。 | 2-120 |  | 〇
14.洗面器のうち1以上は、吐水口の位置を車椅子使用者の利用に配慮した位置（洗面器の手前縁から30㎝以内とすることが望ましい。）とすること。 | 2-120 |  | 〇
③乳幼児用おむつ交換台 | 2-121 | ― | ― | ―
15.施設用途や規模等を考慮した上で、便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上）には、乳幼児用おむつ交換台を１以上設けること。 | 2-121 |  | 〇
④視覚障害者誘導用ブロック等 | 2-121 | ― | ― | ―
16.便所までの経路に視覚障害者誘導用ブロック等を設ける場合には、車椅子使用者用便房以外の便所に誘導すること。 | 2-121 |  | 〇
⑤照明、換気、音 | 2-121 | ― | ― | ―
17.便所、便房の利用に支障のない明るさを確保できるよう、照明設備を設けること。 | 2-121 |  | 〇
（４）床の仕上げ | 2-122 | ― | ― | ―
18.床面は滑りにくい材料・仕上げとすること。 | 2-122 |  | 〇
19.床面の材料・仕上げは、転倒したときの危険防止のため適度に弾性のあるものとすること。 | 2-122 |  | 〇
（５）案内表示 | 2-122 | ― | ― | ―
①便所の表示板（標識） | 2-122 | ― | ― | ―
20.便所の付近には、便所があることを表示する表示板（標識）を設けること。 | 2-122 | 〇
21.表示板は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 | 2-122 | 〇
22.表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内容が容易に識別できるもの（当該内容がJIS Z 8210 案内用図記号に定められているときは、これに適合するもの）とすること。 | 2-122 | 〇
23.表示板等については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-122 | ― | ― | ―
②便所の案内図 | 2-123 | ― | ― | ―
24.利用者を誘導するため、案内図には、文字や図記号等により、便房の位置・設備をわかりやすく表示すること。 | 2-123 |  | 〇
25.案内図は、視覚障害者の利用に配慮し、点字等による表示や触知案内図を兼ねたものとすること。また必要に応じて音声による案内・誘導を行うこと。 | 2-123 |  | 〇
26.触知案内図等は、床から中心までの高さが140cmから150cmとなるよう設置すること。 | 2-123 |  | 〇
27.弱視者（ロービジョン）等にも配慮し、案内図は大きさや設置位置に配慮したものとすること。 | 2-123 |  | 〇
28.案内表示については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-123 | ― | ― | ―
③便房の機能を示す表示板（標識） | 2-124 | ― | ― | ―
29.便房の出入口や戸には、便房の設備や機能を、文字や図記号等により、わかりやすく表示すること。 | 2-124 |  | 〇
30.表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内容が容易に識別できるもの（当該内容がJIS Z 8210 案内用図記号に定められているときは、これに適合するもの）とすること。 | 2-124 | 〇
31.高齢者障害者等用便房（バリアフリートイレ）の表示は、「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を表示するピクトグラム等のみで表示する、又は機能分散がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫を行うこと。 | 2-124 |  | 〇
32.表示板等については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-124 | ― | ― | ―
［２］個別機能を備えた便房 | 2-128 | ― | ― | ―
（１）共通する事項 | 2-128 | ― | ― | ―
①設置数、配置 | 2-128 | ― | ― | ―
33.個別機能を備えた便房の位置は、他の便所と一体的若しくはその出入口の近くに設ける等、利用者が位置を把握しやすく利用しやすいものとすること。 | 2-128 |  | 〇
②戸の形式 | 2-128 | ― | ― | ―
34.手動式引き戸の場合、取っ手は棒状ハンドル式等、握りやすさに配慮したものとすること。 | 2-128 |  | 〇
35.手動式引き戸の鍵は、指の不自由な人でも施錠の操作がしやすいもの（大型のレバーハンドル錠）とし、緊急の場合は外部からも解錠できるものとすること。 | 2-128 |  | 〇
36.外開き戸の場合、開閉操作が円滑に行うことができるよう、扉に補助取っ手を設けること。 | 2-128 |  | 〇
37.内開き戸の場合、緊急時に戸を外せるものとすること。 | 2-128 |  | 〇
38.弱視者（ロービジョン）、色覚多様性等の利用者に配慮し、便房の戸には、戸の開閉や使用状況を色により表示すること。 | 2-128 |  | 〇
③部品・設備等 | 2-129 | ― | ― | ―
39.設備は操作しやすいものとするとともに、わかりやすさにも配慮したものとすること。 | 2-129 |  | 〇
ア.水栓金具 | 2-129 | ― | ― | ―
40.洗面器・手洗器の水栓金具は、レバー式、センサー式等の操作が容易なものとすること。 | 2-129 |  | 〇
イ.手すり | 2-129 | ― | ― | ―
41.水平手すりは、腰掛便座の座面から20～25cm程度の高さに取り付ける等の配慮をすること。 | 2-129 |  | 〇
ウ.紙巻器、ボタン | 2-129 | ― | ― | ―
42.腰掛便座の横壁面に、紙巻器、便器洗浄ボタン、呼出ボタンを設ける場合は、JIS S 0026（公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置）に基づくものとすること。 | 2-129 |  | 〇
43.便器洗浄ボタンは、押しボタン式等の視覚障害者が触知しやすく誤作動しにくいものとすること。 | 2-129 |  | 〇
44.便器洗浄ボタン及び呼出ボタン、各種設備の操作ボタンは、文字・図記号の見やすさ、背景の色の明度、色相又は彩度の差を選定し、分かりやすいボタン表示とすること。 | 2-129 |  | 〇
（２）車椅子使用者用便房 | 2-131 | ― | ― | ―
①設置数、配置 | 2-131 | ― | ― | ―
45.便所のうち1以上（男子用及び女子用の区別があるときは､それぞれ1以上）には、車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房（車椅子使用者用便房）を1以上設けること。 | 2-131 | 〇
46.排泄介助が必要な障害者（児）の脱衣・おむつ交換等に配慮し、1以上の車椅子使用者用便房は大型ベッド付きとし、異性による介助に配慮し男女が共用できる位置に設けること。 | 2-131 |  | 〇
47.劇場・競技場等、客席のある施設の車椅子使用者用便房の位置は、車椅子使用者用客席・観覧席から容易に到達できるものとすること。 | 2-131 |  | 〇
②出入口の有効幅員、空間の確保等 | 2-132 | ― | ― | ―
48.車椅子使用者用便房の出入口の有効幅員は、80cm以上とすること。 | 2-132 | 〇
49.車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口前には、車椅子使用者が直進でき、方向転回できるよう、140㎝角以上の水平なスペースを設けること。 | 2-132 |  | 〇
50.車椅子使用者用便房には、車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。なお、十分な空間とは、51.～53.に示す事項を標準的な整備として設けるものとすること。 | 2-132 | 〇
51.各設備を使用でき、車椅子使用者が360°回転できるよう、直径150㎝以上の円が内接できるスペース1を設け、かつ便房の標準内法寸法は200㎝以上×200㎝以上を基本とすること。 ※ライニング等（洗面器の背後にある配管収納等）は内法寸法に含めないものとする2。 | 2-132 |  | 〇
52.床面積2,000㎡以上の不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物に設ける1以上の車椅子使用者用便房には、改修等で対応が困難な場合を除き、原則として大型ベッドの大きさ・設置位置及び介助者の同伴等、多様な動作を考慮するとともに、座位変換型の（電動）車椅子使用者が360°回転できるよう、直径180㎝以上の円が内接できるスペース1を設けること。 | 2-132 |  | 〇
53.便器の正面及び側面に、車椅子使用者が車椅子を近づけて、便器に移乗するためのスペースを設けること。 | 2-132 |  | 〇
54.便房内の設備等の形状、配置によって、必要な広さ・内法寸法は変わることに留意すること。 | 2-132 |  | 〇
③戸の形式 | 2-135 | ― | ― | ―
55.車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口に戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 | 2-135 | 〇
56.車椅子使用者の利用に配慮し、円滑に開閉して通過できるよう、戸は軽い力で操作できる引き戸とすること。可能であれば自動式引き戸とすること。 | 2-135 |  | 〇
57.操作性を確保するため、取っ手等の位置や形状に十分配慮すること。 | 2-135 |  | 〇
ア.手動式引き戸 | 2-136 | ― | ― | ―
58.取っ手は棒状ハンドル式等、握りやすさに配慮したものとすること。 | 2-136 |  | 〇
59.鍵は車椅子使用者が操作しやすい高さに設置すること。 | 2-136 |  | 〇
イ.自動式引き戸 | 2-136 | ― | ― | ―
60.施錠の操作がしやすいものとし、緊急の場合は外部からも解錠できるものとすること。 | 2-136 |  | 〇
61.介助者等による外からの戸の開閉に関わらず、高齢者、障害者等が便房内にいる状態では便房内の照明・換気扇等が停止しない機能を有するものとすること。 | 2-136 |  | 〇
62.戸の開閉盤（開閉スイッチ）は、電動式の戸の場合、車椅子使用者が中に入りきってから操作できるよう配慮すること。 | 2-136 |  | 〇
63.使用中である旨を表示する装置を設置すること。 | 2-136 |  | 〇
64.自動式引き戸については、「多機能トイレ用自動ドア安全ガイドライン」（JADA-0006）（全国自動ドア協会）によるものとすること。 | 2-136 |  | 〇
④部品・設備等 | 2-136 | ― | ― | ―
65.車椅子使用者用便房には、腰掛便座、手すり等を適切に配置すること。 | 2-136 | 〇
66.部品・設備等の設置にあたっては、車椅子使用者の動作空間に配慮し、ドアの開閉動作等の支障とならないよう、配置に留意すること。 | 2-136 |  | 〇
ア.便器 | 2-136 | ― | ― | ―
67.腰掛便座とし、床置式便器又は壁掛式便器とすること。 | 2-136 |  | 〇
68.車椅子で接近できるよう、床置式便器の前面は、フットサポートが当たりにくく、トラップ突き出しの少ない形式等とすること。 | 2-136 |  | 〇
69.座面高さは、車椅子から便座に移乗しやすいように配慮し、蓋のない状態で、42～45㎝程度とすること。 | 2-136 |  | 〇
70.座位を保てない人の姿勢の安定に配慮し、便座には背もたれを適切に設けること。 | 2-137 |  | 〇
イ.手すり | 2-137 | ― | ― | ―
71.腰掛便器からの立ち座りや車椅子から腰掛便器への移乗を容易にするために、手すりを設けること。 | 2-137 |  | 〇
72.手すりは腰掛便座の両側に水平、垂直に取り付けること。 | 2-137 |  | 〇
73.介助等を考慮し、片側の手すりは跳ね上げ手すりとすること。 | 2-137 |  | 〇
ウ.紙巻器、洗浄ボタン等 | 2-137 | ― | ― | ―
74.紙巻器、洗浄ボタン等はJIS S0026による配置等とし、腰掛便座及び車椅子に座った状態で手が届く範囲位置に設けること。 | 2-137 |  | 〇
75.便器洗浄ボタンは、手かざしセンサー式だけの設置は避け、操作しやすい押しボタン式、靴べら式等を併設すること。 | 2-137 |  | 〇
76.呼出ボタンは、腰掛便座及び車椅子に座った状態で手が届く範囲と、床に転倒したときにも届くよう、側壁面の低い位置にも設けること。 | 2-137 |  | 〇
77.車椅子使用者用便房の出入口の廊下等には、非常呼出表示ランプを設け、事務所や防災センター等に警報盤を設けること。 | 2-137 |  | 〇
エ.洗面器、鏡 | 2-137 | ― | ― | ―
78.洗面器下部には車椅子使用者の膝が入るスペースを確保すること。 | 2-137 |  | 〇
79.洗面器に手すりを設ける場合は、車椅子使用者の利用に配慮した位置に設けること。 | 2-137 |  | 〇
80.水栓金具は、レバー式、センサー式等、操作の容易なものとすること。 | 2-137 |  | 〇
81.吐水口の位置は、車椅子使用者の利用に配慮した位置（洗面器の手前縁から30㎝以内とすることが望ましい。）とすること。 | 2-137 |  | 〇
オ.手荷物置き台、フック、ごみ箱 | 2-138 | ― | ― | ―
82.手荷物置き台や小物・衣類をかけるフックを設けること。 | 2-138 |  | 〇
83.フックは、立位者、車椅子使用者の身体に衝突する危険のない形状、位置とするとともに、1以上は車椅子に座った状態で使用できるものとすること。 | 2-138 |  | 〇
84.ごみ箱を設ける場合は、腰掛便座又は車椅子に座った状態で手が届く範囲に設けること。 | 2-138 |  | 〇
85.戸の開閉や施錠の操作が円滑に行えるよう、戸の付近にはごみ箱等を設けないこと。 | 2-138 |  | 〇
カ.大型ベッド | 2-138 | ― | ― | ―
86.1以上の車椅子使用者用便房には大型ベッドを設けること。 | 2-138 |  | 〇
87.車椅子から大型ベッドへの移乗動作や介助者の動作を考慮し、便房内には十分なスペースを確保すること。 | 2-138 |  | 〇
88.大型ベッドの設置位置は、介助者の作業のしやすさや大型ベッドからの片側への転落を防止し、安全性の確保等に十分配慮したものとすること。 | 2-138 |  | 〇
89.戸の開閉や施錠の操作が円滑に行えるよう、戸の付近には大型ベッドを設けないこと。 | 2-139 |  | 〇
90.緊急時において、折畳み式大型ベッド等を使用している状態でも人の出入りができるよう、大型ベッドの位置と出入口の位置関係に配慮すること。 | 2-139 |  | 〇
（３）オストメイト用設備を有する便房 | 2-140 | ― | ― | ―
①設置数、配置 | 2-140 | ― | ― | ―
91.便所のうち1以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上）には、オストメイト用設備を有する便房を1以上設けること。 | 2-140 | 〇
②部品・設備等 | 2-140 | ― | ― | ―
ア.便器 | 2-140 | ― | ― | ―
92.腰掛便座とし、床置式便器又は壁掛式便器とすること。 | 2-140 |  | 〇
イ.汚物流し等 | 2-140 | ― | ― | ―
93.パウチや汚れたもの、しびん等を洗浄するための汚物流し（洗浄ボタン・水栓を含む）、紙巻器を設けること。 | 2-140 |  | 〇
ウ.手荷物置き台、フック | 2-140 | ― | ― | ―
94.ストーマ装具や関連の小物等を置くことができる十分な広さの手荷物置き台（カウンター）を設けること。 | 2-140 |  | 〇
95.小物・手荷物やコート等の衣類をかけるフックを複数設けること。 | 2-140 |  | 〇
96.ストーマ装具の装着や身だしなみを確認するための鏡を設けること。 | 2-140 |  | 〇
（４）乳幼児用設備を有する便房 | 2-142 | ― | ― | ―
①設置数、配置 | 2-142 | ― | ― | ―
97.施設用途や規模等を考慮した上で、便所のうち1以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上）には、乳幼児用設備を有する便房を1以上設けること。 | 2-142 |  | 〇
②出入口の有効幅員、空間の確保等 | 2-142 | ― | ― | ―
98.乳幼児用設備を有する便房は、ベビーカーとともに入ることの可能なゆとりある広さとすること。 | 2-142 |  | 〇
99.戸が内開き戸の場合、戸の開閉動作に支障がないよう、便器前のスペースにゆとりある広さを確保すること。 | 2-142 |  | 〇
③部品・設備等 | 2-142 | ― | ― | ―
100.便器は腰掛便座とし、床置式便器又は壁掛式便器とすること。 | 2-142 |  | 〇
101.乳幼児用椅子、乳幼児用おむつ交換台等を設けること。 | 2-142 |  | 〇
102.手荷物置き台や小物・衣類をかけるフックを設けること。 | 2-142 |  | 〇
103.乳幼児用おむつ交換台は落下防止措置が講じられたものとすること。 | 2-142 |  | 〇
104.乳幼児用おむつ交換台を利用する乳幼児に対し、照明の光が直接目に入らないように、器具の配置に配慮すること。 | 2-142 |  | 〇
［３］簡易型機能を備えた便房 | 2-144 | ― | ― | ―
（１）車椅子使用者用簡易型便房 | 2-144 | ― | ― | ―
①設置数、配置 | 2-144 | ― | ― | ―
105.施設用途や規模等を考慮した上で、便所のうち1以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上）には、車椅子使用者用簡易型便房を1以上設けること。 | 2-144 |  | 〇
②出入口の有効幅員、空間の確保等 | 2-144 | ― | ― | ―
106.出入口の有効幅員は、80cm以上とすること。 | 2-144 |  | 〇
107.車椅子で使用可能なゆとりある広さを確保すること。 | 2-144 |  | 〇
③戸の形式 | 2-144 | ― | ― | ―
108.原則として引き戸とし、やむを得ない場合には外開き戸等とすること。 | 2-144 |  | 〇
109.壁の隅に出入口がある場合には、車椅子使用者が戸や取っ手に近寄ることが困難な場合もあり、限られたスペースにおいて車椅子使用者が利用可能なよう、出入口の位置や戸の形式、取っ手の位置や形状、錠の位置等の工夫を行うこと。 | 2-144 |  | 〇
110.手動式引き戸の場合、取っ手は棒状ハンドル式等、握りやすさに配慮したものとすること。 | 2-128 |  | 〇
111.手動式引き戸の鍵は、指の不自由な人でも施錠の操作がしやすいもの（大型のレバーハンドル錠）とし、緊急の場合は外部からも解錠できるものとすること。 | 2-128 |  | 〇
112.外開き戸の場合、開閉操作が円滑に行うことができるよう、扉に補助取っ手を設けること。 | 2-128 |  | 〇
113.内開き戸の場合、緊急時に戸を外せるものとすること。 | 2-128 |  | 〇
114.弱視者（ロービジョン）、色覚多様性等の利用者に配慮し、便房の戸には、戸の開閉や使用状況を色により表示すること。 | 2-128 |  | 〇
④部品・設備等 | 2-144 | ― | ― | ―
ア.水栓金具 | 2-144 | ― | ― | ―
115.洗面器・手洗器の水栓金具は、レバー式、センサー式等の操作が容易なものとすること。 | 2-129 |  | 〇
イ.手すり | 2-144 | ― | ― | ―
116.腰掛便座、着座や立ち上がりのための手すりを設けること。 | 2-144 |  | 〇
117.水平手すりは、腰掛便座の座面から20～25cm程度の高さに取り付ける等の配慮をすること。 | 2-129 |  | 〇
ウ.紙巻器、ボタン | 2-144 | ― | ― | ―
118.腰掛便座の横壁面に、紙巻器、便器洗浄ボタン、呼出ボタンを設ける場合は、JIS S 0026（公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置）に基づくものとすること。 | 2-129 |  | 〇
119.便器洗浄ボタンは、押しボタン式等の視覚障害者が触知しやすく誤作動しにくいものとすること。 | 2-129 |  | 〇
120.便器洗浄ボタン及び呼出ボタン、各種設備の操作ボタンは、文字・図記号の見やすさ、背景の色の明度、色相又は彩度の差を選定し、分かりやすいボタン表示とすること。 | 2-129 |  | 〇
エ.手荷物置き台、フック | 2-144 | ― | ― | ―
121.手荷物置き台や小物・衣類をかけるフックを設けること。 | 2-144 |  | 〇
122.フックは、立位者、車椅子使用者の顔面に危険のない形状、位置とするとともに、1以上は車椅子に座った状態で使用できるものとすること。 | 2-144 |  | 〇
（２）オストメイト用簡易型便房 | 2-146 | ― | ― | ―
①設置数、配置 | 2-146 | ― | ― | ―
123.施設用途や規模等を考慮した上で、便所のうち1以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上）に、簡易型機能を備えた便房を1以上設けること。 | 2-146 |  | 〇
②出入口の有効幅員、空間の確保等 | 2-146 | ― | ― | ―
124.戸が内開き戸の場合、戸の開閉動作に支障がないよう、便器前のスペースにゆとりある広さを確保すること。 | 2-146 |  | 〇
③戸の形式 | 2-146 | ― | ― | ―
125.手動式引き戸の場合、取っ手は棒状ハンドル式等、握りやすさに配慮したものとすること。 | 2-128 |  | 〇
126.手動式引き戸の鍵は、指の不自由な人でも施錠の操作がしやすいもの（大型のレバーハンドル錠）とし、緊急の場合は外部からも解錠できるものとすること。 | 2-128 |  | 〇
127.外開き戸の場合、開閉操作が円滑に行うことができるよう、扉に補助取っ手を設けること。 | 2-128 |  | 〇
128.内開き戸の場合、緊急時に戸を外せるものとすること。 | 2-128 |  | 〇
129.弱視者（ロービジョン）、色覚多様性等の利用者に配慮し、便房の戸には、戸の開閉や使用状況を色により表示すること。 | 2-128 |  | 〇
④部品・設備等 | 2-146 | ― | ― | ―
ア.水栓金具 | 2-146 | ― | ― | ―
130.洗面器・手洗器の水栓金具は、レバー式、センサー式等の操作が容易なものとすること。 | 2-129 |  | 〇
イ.手すり | 2-146 | ― | ― | ―
131.水平手すりは、腰掛便座の座面から20～25cm程度の高さに取り付ける等の配慮をすること。 | 2-129 |  | 〇
ウ.紙巻器、ボタン | 2-146 | ― | ― | ―
132.腰掛便座の横壁面に、紙巻器、便器洗浄ボタン、呼出ボタンを設ける場合は、JIS S 0026（公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置）に基づくものとすること。 | 2-129 |  | 〇
133.便器洗浄ボタンは、押しボタン式等の視覚障害者が触知しやすく誤作動しにくいものとすること。 | 2-129 |  | 〇
134.便器洗浄ボタン及び呼出ボタン、各種設備の操作ボタンは、文字・図記号の見やすさ、背景の色の明度、色相又は彩度の差を選定し、分かりやすいボタン表示とすること。 | 2-129 |  | 〇
エ.手荷物置き台、フック | 2-146 | ― | ― | ―
135.ストーマ装具や関連の小物等を置くことができる十分な広さの手荷物置き台（カウンター）を設けること。 | 2-146 |  | 〇
136.小物・手荷物やコート等の衣類をかけるフックを複数設けること。 | 2-146 |  | 〇
［４］その他の一般便房 | 2-147 | ― | ― | ―
（１）出入口の有効幅員、空間の確保等 | 2-147 | ― | ― | ―
137.戸が内開き戸の場合、戸の開閉動作に支障がないよう、便器前のスペースにゆとりある広さを確保すること。 | 2-147 |  | 〇
（２）戸の形式 | 2-147 | ― | ― | ―
138.手動式引き戸の場合、取っ手は棒状ハンドル式等、握りやすさに配慮したものとすること。 | 2-128 |  | 〇
139.手動式引き戸の鍵は、指の不自由な人でも施錠の操作がしやすいもの（大型のレバーハンドル錠）とし、緊急の場合は外部からも解錠できるものとすること。 | 2-128 |  | 〇
140.外開き戸の場合、開閉操作が円滑に行うことができるよう、扉に補助取っ手を設けること。 | 2-128 |  | 〇
141.内開き戸の場合、緊急時に戸を外せるものとすること。 | 2-128 |  | 〇
142.弱視者（ロービジョン）、色覚多様性等の利用者に配慮し、便房の戸には、戸の開閉や使用状況を色により表示すること。 | 2-128 |  | 〇
（３）部品・設備等 | 2-147 | ― | ― | ―
ア.水栓金具 | 2-147 | ― | ― | ―
143.洗面器・手洗器の水栓金具は、レバー式、センサー式等の操作が容易なものとすること。 | 2-129 |  | 〇
イ.手すり | 2-147 | ― | ― | ―
144.手すりを設けた便房を1以上（腰掛便座の便房と和風便器の便房がある場合には、それぞれ1以上）設けること。 | 2-147 |  | 〇
145.水平手すりは、腰掛便座の座面から20～25cm程度の高さに取り付ける等の配慮をすること。 | 2-129 |  | 〇
ウ.紙巻器、ボタン | 2-147 | ― | ― | ―
146.腰掛便座の横壁面に、紙巻器、便器洗浄ボタン、呼出ボタンを設ける場合は、JIS S 0026（公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置）に基づくものとすること。 | 2-147 |  | 〇
147.便器洗浄ボタンは、押しボタン式等の視覚障害者が触知しやすく誤作動しにくいものとすること。 | 2-129 |  | 〇
148.便器洗浄ボタン及び呼出ボタン、各種設備の操作ボタンは、文字・図記号の見やすさ、背景の色の明度、色相又は彩度の差を選定し、分かりやすいボタン表示とすること。 | 2-129 |  | 〇
1 設備等下部に車椅子のフットサポートに乗せた足が通過できるスペース（床上高さ40㎝以上で奥行き20cmまで可）が確保されていれば、その部分も有効なスペースとする。
2 ライニング等で内法寸法（200㎝以上）に含めないもの：設備背後及び下部のライニング部若しくは箱状の設備機器、又は壁付け固定の備品（大型ベッド、乳幼児用椅子、乳幼児用おむつ交換台等の折り畳み時の場合を含む）のそれぞれの壁面から突出する部分の幅の1辺の合計値が、接する壁１辺の長さの1/2を超える場合には、当該部分の奥行きは内法寸法に含めないものとする。ただし、ライニング等の下部で床上高さ40cm以上を確保し、足元スペースが有効である場合には、奥行き20cmまで有効内法寸法に含めることができる。

## ９.乳幼児用施設
【整備箇所９】乳幼児用設備
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）設置位置、空間の確保等 | 2-252 | ― | ― | ―
1.乳幼児連れ利用者が利用する施設では、母乳及び哺乳びんによる授乳に対応した、授乳のためのスペースを設けること。 | 2-252 |  | 〇
2.授乳のためのスペースは、区切られた空間とすること。 | 2-252 |  | 〇
3.授乳のためのスペースの構成・設備配置等は、男性の哺乳びんによる授乳時にも利用できるよう、配慮されたものとすること。 | 2-252 |  | 〇
（２）戸の形式 | 2-252 | ― | ― | ―
4.授乳のためのスペースの出入口は、ベビーカーの利用に配慮した幅員と戸の形式とすること。 | 2-252 |  | 〇
（３）授乳及びおむつ替えのための設備 | 2-252 | ― | ― | ―
5.授乳のためのスペースには、授乳のための椅子を設けること。 | 2-252 |  | 〇
6.授乳のためのスペースには、乳幼児用おむつ交換台等を適切に設けること。 | 2-252 |  | 〇
（４）案内表示 | 2-252 | ― | ― | ―
7.授乳のためのスペースの出入口付近には、授乳のためのスペースである旨を表示すること。 | 2-252 |  | 〇
8.男性の哺乳びんによる授乳やおむつ替えにも配慮し、授乳やおむつ替えのためのスペースの出入口付近には、内部の設備配置等の状況、男女の入室可否を表示すること。 | 2-252 |  | 〇

## １０.利用居室の出入口
【整備箇所１０】利用居室の出入口
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
別途整備箇所の整備基準表を確認する必要がある項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）出入口の有効幅員、空間の確保等 | 2-152 | ― | ― | ―
1.出入口の有効幅員は、80cm以上とすること。 | 2-152 | 〇
2.出入口前後には、車椅子使用者が直進でき、方向転回できるよう、140㎝角以上の水平なスペースを設けること。 | 2-152 |  | 〇
（２）戸の形式 | 2-152 | ― | ― | ―
3.戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 | 2-152 | 〇
4.戸に設ける窓は、立位の利用者のほか、車椅子使用者や子ども等の存在がわかる高さ・位置とすること。 | 2-152 |  | 〇
①自動式引き戸 | 2-152 | ― | ― | ―
5.自動開閉装置は、車椅子使用者や視覚障害者の利用を考慮し、押しボタン式を避け、感知式とする等、開閉操作の不要なものとすること。その場合には、戸の開閉速度を高齢者、障害者等が使いやすいよう設定すること。 ※開閉速度は、開くときはある程度速く、閉じるときは遅いほうがよい。 | 2-71 |  | 〇
6.起動装置は、視覚障害者、車椅子使用者等の通行時に、支障なく作動するものとすること。 | 2-71 |  | 〇
7.高齢者、障害者等がドアに挟まれないよう、ドア走行部で存在検出を行うため、ドア枠の左右かつ適切な高さに、安全装置（補助光電センサー）を設置すること。 | 2-71 |  | 〇
8.自動の戸の使用時の安全性を確保するため、JIS A 4722:2017に準拠したものとすること。 | 2-71 |  | 〇
②手動式引き戸 | 2-153 | ― | ― | ―
9.車椅子使用者の通過を妨げるような敷居や溝を設けないこと。 | 2-153 |  | 〇
10.取っ手は、棒状のものとすること。 | 2-153 |  | 〇
11.取っ手の中心高さは、床から90㎝程度とすること。 | 2-153 |  | 〇
③開き戸 | 2-153 | ― | ― | ―
12.ドアクローザーは、閉めはじめはゆっくり閉まる等、閉鎖作動時間が十分に確保され、かつ軽い力で操作できるものとすること。 | 2-153 |  | 〇
13.取っ手は、大きく操作性の良いレバーハンドル式、プッシュプルハンドル式又はパニックバー形式のものとすること。 | 2-154 |  | 〇
14.取っ手の設置高さは、床から90㎝程度とすること。 | 2-154 |  | 〇
（３）仕上げ等 | 2-155 | ― | ― | ―
①ガラス | 2-155 | ― | ― | ―
15.戸に設けるガラス窓は、車椅子使用者や子ども等の存在がわかる高さ・位置とすること。 | 2-71 |  | 〇
16.衝突時や転倒時の事故防止のため、戸のガラス等には安全ガラス（合わせガラス又は強化ガラスをいう。）を用いること。 ※「ガラスを用いた開口部の安全設計指針（昭和61年建設省住指発第116号、117号）」等を参照し、安全性の高いガラスを選択すること。 | 2-71 |  | 〇
（４）案内表示 | 2-155 | ― | ― | ―
①設置位置 | 2-155 | ― | ― | ―
17.戸の取っ手側の壁面又は出入口の戸に、利用居室の名称等を表示すること。 | 2-155 |  | 〇
18.室名表示の設置高さは、床から140～150㎝程度とすること。 | 2-155 |  | 〇
②文字等による室名表示 | 2-155 | ― | ― | ―
19.室名表示は、大きめの文字を用いる、漢字以外にひらがなを併記する、図記号等を併記する等、高齢者、障害者等にわかりやすいデザインとすること。 | 2-155 |  | 〇
20.表示板等については、【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）の整備基準を参照すること。 | 2-155 | ― | ― | ―
③文字の浮き彫りや点字による室名表示 | 2-155 | ― | ― | ―
21.客室や、視覚障害者の利用が多い用途の利用居室の室名表示は、文字を浮き彫りとする、又は点字を併記する等、視覚障害者の利用に配慮したものとすること。 | 2-155 |  | 〇
22.点字表示については、JIS T 0921に適合するものとすること。 | 2-155 |  | 〇

## １１.避難設備・施設
【整備箇所１１】避難設備・施設
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）有効幅員、空間の確保等 | 2-233 | ― | ― | ―
①避難経路の空間の確保等 | 2-233 | ― | ― | ―
1.車椅子使用者の通行の支障になるだけでなく、高齢者や妊婦、肢体不自由者等がつまずいて転倒する危険性があるため、避難経路となる屋内の通路には段を設けないこと。 | 2-233 |  | 〇
（２）案内表示、情報伝達設備 | 2-235 | ― | ― | ―
①火災警報装置 | 2-235 | ― | ― | ―
2.火災警報装置を設ける場合には光警報装置とする等、聴覚障害者に館内放送やアナウンス、サイレン等の音声情報を光・振動等による情報や文字等の視覚情報に変換して伝えることができるように配慮すること。 | 2-235 |  | 〇
②避難誘導のための情報伝達設備 | 2-237 | ― | ― | ―
3.聴覚障害者に配慮し、文字表示・図記号等による誘導表示を設けること。 | 2-237 |  | 〇

## １２.造作・機器（手すり）
【整備箇所１２】造作・機器（手すり）
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）設置位置 | 2-238 | ― | ― | ―
1.手すりは、高齢者、障害者等にとって、安全確保(転倒防止) 、立ち上がり補助(身体支持)、移動補助、視覚障害者等の誘導のために必要な設備であり、他の設備との組み合わせ、内容に応じて適切な場所に設けること。 | 2-238 |  | 〇
2.施設用途、設置場所、必要性等に応じ、適切な配置、形状及び寸法とすること。 | 2-238 |  | 〇
（２）設置方法 | 2-238 | ― | ― | ―
①高さ | 2-238 | ― | ― | ―
3.手すりの上端の高さは以下のとおりとすること。 ＜１本の場合＞ Ｈ＝75～85㎝程度 ＜２本の場合＞ （上側）Ｈ＝75～85㎝程度 （下側） Ｈ＝60～65㎝程度 | 2-238 |  | 〇
（３）形状と材質 | 2-239 | ― | ― | ―
①形状 | 2-239 | ― | ― | ―
4.断面の形状は、円形等の握りやすいものとし、外径3～4㎝（小児用の場合3㎝）程度とすること。 | 2-239 |  | 〇
②材質 | 2-239 | ― | ― | ―
5.肌触りがよく、耐食性、耐久性があり、維持管理の容易なものとすること。 | 2-239 |  | 〇
6.階段、傾斜路等の手すりは、体重をかけた時に滑りにくいものとすること。 | 2-239 |  | 〇
（４）点字表示 | 2-240 | ― | ― | ―
7.手すりの点字及び墨字（文字情報）表示の内容は以下による。 ・階段の手すりの端部：現在の階及び行き先の階等 ・傾斜路の手すりの端部：現在の位置及び行き先の情報（●●室）等 ・屋内の通路の曲がり角部分の手すり：現在の位置及び行き先の情報（●●室）等 ・利用居室等の出入口付近の手すりの端部：利用居室等の名称（●●室）等 | 2-240 |  | 〇
8.点字表示は、はがれにくいものとすること。 | 2-240 |  | 〇
9.点字表示については、JIS T 0921に適合するものとすること。 | 2-240 |  | 〇

## １３.造作・機器（カウンター・記載台・作業台・事務机等）
【整備箇所１３】造作・機器（カウンター・記載台・作業台・事務机等）
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）ハイカウンター | 2-245 | ― | ― | ―
1.視覚障害者誘導用ブロック等を敷設する場合は、ハイカウンター側に誘導すること。 | 2-245 |  | 〇
（２）ローカウンター | 2-245 | ― | ― | ―
2.立位で使用するハイカウンターには、高齢者、障害者等が使用できるローカウンター等を併せて設けること。 | 2-245 |  | 〇
3.カウンター等の下端の高さは65～70㎝程度とし、上端の高さは70～75㎝程度とすること。 | 2-245 |  | 〇
4.カウンター等の下部スペースの奥行きは、45㎝以上とすること。 | 2-245 |  | 〇
（３）案内表示 | 2-247 | ― | ― | ―
5.聴覚障害者や高齢者等の利用に配慮して、官公署、銀行、病院、薬局等で呼び出しを行うカウンターには、音声による呼び出しとあわせて、電光表示板等を設けること。 | 2-247 |  | 〇

## １４.造作・機器（案内表示）
【整備箇所１４】造作・機器（案内表示）
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）表示板（標識）、案内板等の設置 | 2-256 | ― | ― | ―
①表示板（標識） | 2-256 | ― | ― | ―
1.エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する表示板（標識）を設けること。 | 2-256 | 〇
2.表示板には、エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設等の各空間の用途、順路等を表示すること。 | 2-256 |  | 〇
②案内板 | 2-256 | ― | ― | ―
3.建築物又はその敷地には、建築物又はその敷地内のエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。 ※配置を容易に視認できる場合を除く。 ※案内所を設ける場合を除く。 | 2-256 | 〇
4.案内板には、上記のほか、空間全体や各空間の用途、建築物や施設の利用案内、車椅子使用者用客席、乳幼児等用設備等の位置を表示すること。 | 2-256 |  | 〇
5.案内板は、建築物の出入口、案内所（受付カウンター）付近やエレベーターホール等の動線の要所に設けること。 | 2-257 |  | 〇
③点字・音声等による案内板 | 2-257 | ― | ― | ―
6.建築物又はその敷地には、建築物又はその敷地内のエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字、文字の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 ※案内所を設ける場合を除く。 | 2-257 | 〇
7.案内板、表示板等は、音・音声や光による誘導と効果的に組み合わさるよう配慮すること。 | 2-257 |  | 〇
8.点字の表示方法等については、JIS T 0921に適合するものとすること。 | 2-257 |  | 〇
9.触知案内図の情報内容及び形状、表示方法等についてはJIS T 0922に適合するものとすること。 | 2-257 |  | 〇
（２）設置方法 | 2-258 | ― | ― | ―
10.表示板は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 | 2-258 | 〇
11.案内板は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 | 2-258 |  | 〇
12.逆光や反射グレアが生じないよう案内板、表示板等の仕上げや、設置位置、照明に配慮すること。 | 2-258 |  | 〇
13.案内板、表示板等にケースがある場合、光の反射により見にくくならないよう設置位置、照明に配慮すること。 | 2-258 |  | 〇
14.案内板、表示板等は、車椅子使用者や視覚障害者の通行の妨げとならないよう、設置位置・形状に配慮すること。 | 2-258 |  | 〇
（３）デザイン | 2-258 | ― | ― | ―
①図記号（ピクトグラム） | 2-259 | ― | ― | ―
15.表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内容が容易に識別できるもの（当該内容がJIS Z 8210 案内用図記号に定められているときは、これに適合するもの）とすること。 | 2-259 | 〇
16.国際シンボルマークを使用する場合、国際リハビリテーション協会総会で定められたデザインや比率を守ること。 | 2-299 |  | 〇
17.国際シンボルマークを使用する場合、色は原則濃い青の地に白を使用すること。 | 2-299 |  | 〇
18.国際シンボルマークを使用する場合、図柄は原則顔を右に向けた形にすること。 | 2-299 |  | 〇
②文字、図 | 2-260 | ― | ― | ―
19.案内表示は、文字が読めない、あるいは、文字より絵のほうが理解しやすい障害者や、子供に対する情報提供にも配慮したものとすること。 | 2-260 |  | 〇
20.案内板、表示板等に図記号・図を用いる場合には、文字表記を併記すること。 | 2-260 |  | 〇
21.案内表示には、大きめの文字を用いる、漢字以外にひらがなを併記する、図記号等を併記する、図を用いる等、高齢者、障害者等にわかりやすいデザインとすること。 | 2-260 |  | 〇

## １５.造作・機器（視覚障害者誘導用ブロック等）
【整備箇所１５】造作・機器（視覚障害者誘導用ブロック等）
バリアフリー法施行令の建築物移動等円滑化基準に該当する項目
整備基準 | 建築設計標準 | 必須項目 | 配慮項目 | 対応コメント（申請者記入欄）
（１）視覚障害者の誘導を行う経路 | 2-267 | ― | ― | ―
1.道等から点字・音声等による案内設備又は案内所までの経路の1以上を、視覚障害者移動等円滑化経路とすること。 ※道等から案内設備までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。 ※道等から案内設備までの経路が建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けたものである場合を除く。 | 2-267 | 〇
2.視覚障害者移動等円滑化経路には、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 ※進行方向を変更する必要がない風除室内を除く。 | 2-267 | 〇
3.視覚障害者移動等円滑化経路では、車路に近接する部分、段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 ※勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等である場合を除く。 | 2-267 | 〇
4.危険の可能性・歩行方向の変更の必要性を予告する部分、注意喚起を必要とする部分には、点状ブロック等を敷設すること。 | 2-267 |  | 〇
（２）視覚障害者誘導用ブロックの敷設 | 2-267 | ― | ― | ―
①視覚障害者誘導用ブロック等の形状、色 | 2-267 | ― | ― | ―
5.線状ブロックは、床面に敷設されるブロックその他に類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものとすること。 | 2-267 |  | 〇
6.点状ブロックは、床面に敷設されるブロックその他に類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものとすること。 | 2-267 |  | 〇
7.視覚障害者誘導用ブロック等は、JIS T 9251（視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列）による突起の形状・寸法及び配列のものとすること。 | 2-267 |  | 〇
8.視覚障害者誘導用ブロック等の色は、黄色を原則とすること。 | 2-267 |  | 〇
②敷設方法 | 2-268 | ― | ― | ―
9.利用者を混乱させないよう、視覚障害者誘導用ブロック等の敷設にあたっては、線状ブロック等と点状ブロック等を適切に組み合わせ、使い分けること。 | 2-268 |  | 〇
10.誘導の方向と線状ブロック等の線状突起の方向を平行にして、連続して敷設すること。 | 2-268 |  | 〇
11.敷設幅は、30cm以上とすること。 | 2-268 |  | 〇
12.原則として湾曲しないよう直線状に敷設し、屈折する場合は直角に配置すること。 | 2-268 |  | 〇
③単位空間ごとの敷設方法（視覚障害者等を誘導する経路以外での敷設） | 2-271 | ― | ― | ―
13.視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うため、階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分には、点状ブロック等を敷設すること。 ※勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。 | 2-271 |  | 〇
14.視覚障害者に対し警告を行うため、傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。 ※勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合を除く。 ※主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。 ※傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合を除く。 | 2-271 |  | 〇
15.視覚障害者に対し警告を行うため、階段の段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。 ※自動車車庫に設けるものである場合を除く。 ※段がある部分と連続して手すりを設けるものである場合を除く。 | 2-271 |  | 〇
④施設用途ごとの敷設方法 | 2-273 | ― | ― | ―
16.不特定多数の人が利用する施設で広いロビーやホワイエがある場合、受付カウンター等の案内設備が建築物の出入口と異なる階にある場合等には、点字・音声等による案内設備又は案内所のほかに、エレベーターへの視覚障害者の誘導に配慮すること。 | 2-273 |  | 〇
17.官公署等の日常的に不特定かつ多数な人が利用する施設では、点字・音声等による案内設備又は案内所のほか、エレベーター、階段、便所、福祉関係の窓口等の利用頻度が高いところまで、視覚障害者の誘導に配慮すること。 | 2-273 |  | 〇
18.特別養護老人ホーム等、専ら高齢者が利用する入所型高齢者施設の廊下等では、視覚障害者誘導用ブロック等を敷設する代わりに、手すり・音声案内装置等を設けることも検討すること。 | 2-273 |  | 〇