様式第８号の１（第６条第２項関係）

省エネ基準工事監理報告書（住宅・仕様基準）

　　令和　　年　　月　　日

建築主事　殿

工事の監理状況を報告します。

この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者

物件概要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築主 |  | 適合判定通知書番号 |  |
| 工事名称 |  |
| 敷地の地名地番 |  |

報告内容（以下の項目について申請図書のとおり施工されたことを報告します。）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　　目 | 報　　　告　　　事　　　項 | 照合を行った設計図書 | 確認方法 | 確認結果 |
| １.外皮 | ①断熱材の仕様、設置状況 |  | A・B・C・・ | 適・不適 |
| ②構造熱狂部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） |  | A・B・C・・ | 適・不適 |
| ③窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  | A・B・C・・ | 適・不適 |
| ２.暖房設備 | ①暖房方式 |  | A・B・C・・ | 適・不適 |
| ②暖房設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C・・ | 適・不適 |
| ３.冷房設備 | ①冷房方式 |  | A・B・C・・ | 適・不適 |
| ②冷房設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C・・ | 適・不適 |
| ４.換気設備 | ①換気設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C・・ | 適・不適 |
| ５.照明設備 | ①非居室の照明設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C・・ | 適・不適 |
| ６.給湯設備 | ①給湯設備の仕様、設置状況 |  | A・B・C・・ | 適・不適 |

［注意］

１．本様式は、「住宅仕様基準」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。

２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。

３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。

４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。

A:目視による立会確認　B:計測等による立会確認　C:施工計画書等・試験成績書等による確認