（記入例）

様式第１０号（第９条の２関係）

汚濁負荷量測定手法届出書

○○年△△月××日

岡山市長　　様

岡山市北区大供１丁目１－１

届出者　スーパー岡山本社

代表取締役　　岡山　太郎

工場・事業場の住所を記載

水質汚濁防止法第１４条第３項の規定により、汚濁負荷量の測定手法について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 | スーパー岡山 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 | 岡山市北区鹿田町1－1－1 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| △汚濁負荷量の測定手法 | 別紙のとおり。 | ※備考 |  |

備考　１　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

２　※印の欄には、記載しないこと。

３　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

場内の給排水系統図、事業場内配置図等で計測場所又はサンプリング場所がわかるような図を添付すること。

別　紙　１

１．化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定手法

（１）　特定排出水等の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測方法

| 計測場所 |  |  | Ａ | 日平均排出水の量が400ｍ３以上の場合、告示第１の１。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料の採取及び計測場所並びに これらを表す図面等試料の採取 |  |  | 別図1～２のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり |
| 排水系統等の区分 |  |  | 特定排出水 | 同400ｍ３以上の場合、告示別記１（１）（自動測定器による計測）になる。その他、該当する方法を別記１から選択すること。 |  |  |
| 告示に定める計測(測定)方法 | 指定地域内事業場の日平均 排水量等による区分 |  | 告示第１の２ |  |  |  |
|  | 計測方法の区分 |  | 告示別記１（３） |  |  |  |
| 水質自動計測器等の種類及びその選定根拠 |  |  | 指定計測法 | 日平均排出水の量が400ｍ３以上：毎日、200～400ｍ３未満：1回／7日、100～200ｍ３未満：1回／14日、50～100ｍ３未満：1回／30日以上 →該当する頻度を記載すること。 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 計測回数 |  |  | １回／３０日 |  |  |  |
| 日平均排出量が４００ｍ３以上で告示別記1(2)、 (3)又は(4)の計測法による場合その根拠 |  |  | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 告示別記１(1)又は(4)の 計測法による場合 |  | 換算式 | － 400ｍ３以上の工場・事業場に設置される自動計測器等について記載する。 |  |  |  |
|  |  | 換算式の根拠 | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 着 工（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 ＣＯＤについては既に届出を行っているため、当該届出の日付を転記すること。 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 完 成（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 使用開始（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 備考（計測時間間隔、委託先等） |  |  | ○×分析会社へ委託 |  |  |  |

備考　１　計測方法は用水及び排水の系統図を用いて明らかにすること

２　告示とは昭和５４年５月１６日環境庁告示第２０号をいう。

流量計等の設置場所が分かる図面等を添付すること。

別　紙　２

日平均排出水の量が400ｍ３以上の場合、告示第２の１になる。

１－（２）　特定排出水等の量の計測方法

| 計測場所 |  |  | Ｂ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量の計測場所及びこれらを表す図面等 |  |  | 別図１～２のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり |
| 排水系統等の区分 |  |  | 特定排出水 | 同400ｍ３以上の場合、告示別記２（１）（自動測定器による計測）になる。その他、該当する計測方法を別記２から選択すること。 |  |  |
| 告示に定める計測(測定)方法 | 指定地域内事業場の日平均 排水量等による区分 |  | 告示第２の２ |  |  |  |
|  | 計測方法の区分 |  | 告示別記２（２） |  |  |  |
| 流量計等の種類及びその選定根拠 |  |  | 積算体積計 | 別紙１と同じ 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 計測回数 |  |  | １回／３０日 |  |  |  |
| 日平均排出量が４００ｍ３以上で告示別記2(3)、 計測法による場合その根拠 |  |  | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 告示第２の３の 方法による場合 |  | 根拠 | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
|  |  | 換算式 | 別紙１と同じ |  |  |  |
|  |  | 換算式の根拠 | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 着 工（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 完 成（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 使用開始（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 備考（計測時間間隔、委託先等） |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

備考  １　計測方法は用水及び排水の系統図を用いて明らかにすること

２　告示とは昭和５４年５月１６日環境庁告示第２０号をいう。

小数点２ケタで記載

別　紙　３

１－（３） 　特定排出水の化学的酸素要求量に係る１日当たりの汚濁負荷量の算定方法

| 計測 場所 | 算定に用いる 算式 | 算定 方法 | 水質自動 計測器等 |  | 流量計等 |  | 特定排出水の化学的酸素要求量に係 る汚染状態 (通常 mg／l) | 特定排出 水の量 (最大m3／日) | 特定排出水の化学 的酸素要求量に係る汚濁負荷量 (kg／日) | 汚濁負荷量 の全体に占 める割合(％) | 排水 口名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 種類及び 換算式 | 計測 回数 | 種類及び 換算式 | 計測 回数 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ | L=CA×QA×10－3 | 手計算 | 指定計測法 (○×分析会社へ委託) | １回/30日 | 積算体積計 | １回/30日 | ２０ | ７５ | １．５ | １００ | N0.1 |  |
| 自動計測器を設置している場合は、その型式及び換算式等を記載。 |  |  |  | 別紙１及び２と同じ頻度 |  |  | 特定施設設置届出書等に記載している汚染状態の値を記載。 |  | 他に排水口がある場合は、当該排水口の負荷量の割合 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | この場合、20×75÷1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負荷量の合計を小数点１ケタでまとめる |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  | １．５ |  |  |  |

備考　  １　 計測方法は用水及び排水の系統図を用いて明らかにすること

２　 告示（昭和５４年５月１６日環境庁告示第２０号）第４の方法による場合はその根拠を別に示すこと。

別　紙　４

２．窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定手法

（１）　特定排出水等の窒素含有量に関する汚染状態の計測方法

| 計測場所 |  | Ａ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料の採取及び計測場所並びに これらを表す図面等 |  | 別図１～２のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり |
| 排水系統等の区分 |  | 特定排出水 |  |  |  |
| 告示に定める計測(測定)方法 | 指定地域内事業場の日平均 排水量等による区分 |  |  |  |  |
|  | 計測方法の区分 | 別紙１と同じ |  |  |  |
| 水質自動計測器等の種類及びその選定根拠 |  | 別添 のとおり | 日平均排出水の量が４００ｍ３以上の工場・事業場で、告示別記1(2)又は(3)の計測法による場合（自動計測器によらない場合）の根拠等を記載。 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 計測回数 |  |  |  |  |  |
| 日平均排出量が４００ｍ３以上で告示別記1(2)、 又は(3)の計測法による場合その根拠 |  | 別添 のとおり | 別添 のとおり 自動計測器設置事業場については、機器の工事等に係る日時について記載すること。 既設事業場については、汚染状態及び量の測定開始日時を使用開始欄に記載すること。 新設事業場については、事業場の工事等に係る日時について記載すること。 | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 着 工（予定） 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  |
| 完 成（予定） 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  |
| 使用開始（予定） 年 月 日 |  | 令和 年 ４月 １日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 備考（計測時間間隔、委託先等） |  | (別紙１と同じ) |  |  |  |

備考　１　計測方法は用水及び排水の系統図を用いて明らかにすること

２　告示とは令和１３年１２月１３日環境省告示第７７号をいう。

別　紙　５

２－（２）　特定排出水等の量の計測方法

| 計測場所 |  |  | Ｂ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量の計測場所及びこれらを表す図面等 |  |  | 別図１～２のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり |
| 排水系統等の区分 |  |  | 特定排出水 |  |  |  |
| 告示に定める計測(測定)方法 | 指定地域内事業場の日平均 排水量等による区分 |  |  |  |  |  |
|  | 計測方法の区分 |  | 別紙２と同じ |  |  |  |
| 流量計等の種類及びその選定根拠 |  |  | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 計測回数 |  |  |  |  |  |  |
| 日平均排出量が４００ｍ３以上で告示別記2(3)、 計測法による場合その根拠 |  |  | 日平均排出水の量が４００ｍ３以上の工場・事業場で、告示別記2(3)で計測する場合（自動計測器によらない場合）、その根拠を記載する。 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 告示第２の３の 方法による場合 |  | 根拠 | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
|  |  | 換算式 |  |  |  |  |
|  |  | 換算式の根拠 | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 着 工（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 完 成（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 別紙４と同じ | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 使用開始（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 備考（計測時間間隔、委託先等） |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

備考  １　計測方法は用水及び排水の系統図を用いて明らかにすること。

２　告示とは令和１３年１２月１３日環境省告示第７７号をいう。

別　紙　６

２－（３） 　特定排出水の窒素含有量に係る１日当たりの汚濁負荷量の算定方法

| 計測 場所 | 算定に用いる 算式 | 算定 方法 | 水質自動 計測器等 |  | 流量計等 |  | 特定排出水の 窒素含有量に係る 汚染状態 (通 常mg／l) | 特定排出 水の量 (最大m3／日) | 特定排出水の窒素含有量に係る 汚濁負荷量 (kg／日) | 汚濁負荷量 の全体に占 める割合(％) | 排水 口名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 種類及び 換算式 | 計測 回数 | 種類及び 換算式 | 計測 回数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | １０ | ７５ | ０．７５ |  |  |  |
| 窒素含有量の汚染状態の欄には、届出（又は申請）値を記載し、汚濁負荷量を求める。 その他は別紙３と同じ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  | ０．８ |  |  |  |

備考　  １　 計測方法は用水及び排水の系統図を用いて明らかにすること。

２　 告示（令和１３年１２月１３日環境省告示第７７号）第４の方法による場合はその根拠を別に示すこと。

別　紙　７

３．りん含有量に係る汚濁負荷量の測定手法

（１）　特定排出水等のりん含有量に関する汚染状態の計測方法

| 計測場所 |  | Ａ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料の採取及び計測場所並びに これらを表す図面等 |  | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり |
| 排水系統等の区分 |  |  |  |  |  |
| 告示に定める計測(測定)方法 | 指定地域内事業場の日平均 排水量等による区分 |  |  |  |  |
|  | 計測方法の区分 |  |  |  |  |
| 水質自動計測器等の種類及びその選定根拠 |  | 別添 のとおり 別紙４と同じ | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 計測回数 |  |  |  |  |  |
| 日平均排出量が４００ｍ３以上で告示別記1(2)、 又は(3)の計測法による場合その根拠 |  | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 着 工（予定） 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  |
| 完 成（予定） 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  |
| 使用開始（予定） 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 備考（計測時間間隔、委託先等） |  |  |  |  |  |

備考　１　計測方法は用水及び排水の系統図を用いて明らかにすること

２　告示とは令和１３年１２月１３日環境省告示第７８号をいう。

別　紙　８

３－（２）　特定排出水等の量の計測方法

| 計測場所 |  |  | Ｂ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量の計測場所及びこれらを表す図面等 |  |  | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 別図 のとおり |
| 排水系統等の区分 |  |  |  |  |  |  |
| 告示に定める計測(測定)方法 | 指定地域内事業場の日平均 排水量等による区分 |  |  |  |  |  |
|  | 計測方法の区分 |  |  |  |  |  |
| 流量計等の種類及びその選定根拠 |  |  | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 計測回数 |  |  | 別紙５と同じ |  |  |  |
| 日平均排出量が４００ｍ３以上で告示別記2(3)、 計測法による場合その根拠 |  |  | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 告示第２の３の 方法による場合 |  | 根拠 | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
|  |  | 換算式 |  |  |  |  |
|  |  | 換算式の根拠 | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり | 別添 のとおり |
| 着 工（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 完 成（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 使用開始（予定） 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 備考（計測時間間隔、委託先等） |  |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

備考  １　計測方法は用水及び排水の系統図を用いて明らかにすること。

２　告示とは令和１３年１２月１３日環境省告示第７８号をいう。

別　紙　９

３－（３） 　特定排出水のりん含有量に係る１日当たりの汚濁負荷量の算定方法

| 計測 場所 | 算定に用いる 算式 | 算定 方法 | 水質自動 計測器等 |  | 流量計等 |  | 特定排出水の りん含有量に係る 汚染状態 (通 常mg／l) | 特定排出 水の量 (最大m3／日) | 特定排出水の りん含有量に係る 汚濁負荷量 (kg／日) | 汚濁負荷量 の全体に占 める割合(％) | 排水 口名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 種類及び 換算式 | 計測 回数 | 種類及び 換算式 | 計測 回数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ３ | ７５ | 小数点３ケタで記載 ０．２２５ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 別紙６と同じ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負荷量の合計を小数点２ケタでまとめる。 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  | ０．２３ |  |  |  |

備考　  １　 計測方法は用水及び排水の系統図を用いて明らかにすること。

２　 告示（令和１３年１２月１３日環境省告示第７８号）第４の方法による場合はその根拠を別に示すこと。

別　紙　１０

自動測定器等を新たに設置する事業場は、工事計画書など当該設置工事に関して参考となる文書を添付すること。

４ 　その他汚濁負荷量の測定手法について参考となるべき事項

- 水質自動測定器、流量計等の設置に係る工事の全体計画

別添　　　　　　　　のとおり

- 添　付　資　料

  - 用水及び排水の系統図

  - 試料の採取及び試料の計測の場所並びに量の計測場所を表す設置図

  - 試料の採取場所及び計測場所の形状図

  - 測定機器のカタログ及び仕様書

添付する資料等に○を付ける。また、①～④以外に参考となる資料について、追加添付してもよい。

（添付図の参考例）

別添図１

排水系統図

トイレ

事務所

店舗等

合併処理浄化槽

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

45(50)m3／日

COD：200(250)                       COD：20(25)

13(20)m3／日   T－N：30(40)                         T－N：10(20)

T－Ｐ：4(5)                           T－Ｐ： 3( 4)

2(5)m3／日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60(75)m3／日

汚染状態の測定場所　　　　　　　　　　量の測定場所

ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐの単位：ｍｇ／Ｌ

別添図２

事業場内付近見取図

店舗棟

事務所棟

駐車場

トイレ

道路

合併処理浄化槽

Ａ

Ｂ

用水へ排水