別表１

| フード等用簡易自動消火装置点検表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 防火管理者 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |
| 装置 種別 |  |  |  | 設置 場所 |  |  |  | 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |
| 点検 種別 |  | 機 器 総 合 |  | 点検 年月日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 氏名 |  | 資格 番号 印 |  |  | 点検者 所属会社 |  | 社名 |  | 届出番号 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 住所 ℡ |  |  |  |  |
| 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果 |  |  |  | 措置内容 |  |  |
|  |  |  |  |  | 判定 | 不良内容 |  |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 | 装 置 本 体 |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消火剤貯蔵容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指示圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容器弁及び安全弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作動部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作動部安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電源表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電源充電部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手動式起動装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 感知部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電気配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放出導管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス遮断弁及び 電源遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ダンパー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 点検項目 |  |  | 点検結果 |  | 措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判定 | 不良内容 |  |
| 総 合 点 検 | 装 置 本 体 | 消火薬剤貯蔵容器 |  |  |  |
|  |  | 消火剤 |  |  |  |
|  |  | 加圧用ガス容器 |  |  |  |
|  |  | サイホン管、ガス導入管 |  |  |  |
|  |  | 作動部 |  |  |  |
|  |  | 手動式起動装置 |  |  |  |
|  |  | 作動の移報 |  |  |  |
|  | 感知部 |  |  |  |  |
|  | 放出導管 |  |  |  |  |
|  | ガス遮断弁及び 電源遮断装置 |  |  |  |  |
|  | ダンパー |  |  |  |  |
|  | 連動機構 |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |

１　判定欄は、良＝○、不良＝×、点検時に不良事項を改修したもの＝○を記入する。

２　その他の欄は、点検項目以外のものがあれば、適宜付加して記入する。

３　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。