別表２

| 簡易自動消火装置試験結果報告書 （フード・ダクト用、レンジ用又はフライヤー用） 試験実施日 年 年 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置 場所 | 設置階 | 防護対象物の種別 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 | ① フード・ダクト ② レンジ ③ フライヤー |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 | ① フード・ダクト ② レンジ ③ フライヤー |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 | ① フード・ダクト ② レンジ ③ フライヤー |  |  |  |  |  |  |  |
| 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放出方式 | ① 単独 ② 連動 |  |  |  | ①加圧式 ②蓄圧式 |  |  | 放射時間 秒 |  |
| 起動装置 | 手動式 |  | 床 面 か ら ｍ |  |  |  |  |  |  |
| 感知部 | 種別個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火 薬剤 | 薬剤名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 薬剤量 |  | ㎏  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵容器 | 寸法 |  |  |  |  |  |  | 容 量 |  |
| 放出 導管 | 管の材質、口径、長さ |  |  |  |  | JIS ㎜ ｍ |  |  |  |
|  | 管継手数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放出口 | 種別及び 個 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電源及び 配 線 | 常用電源 |  |  | ① AC V ② 蓄電池 ③ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源 |  |  | ① 蓄電池 ② 自家発電設備 ③ 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |
|  | 配線の耐熱保護 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音響（警報） 装 置 | 設置位置 |  | 階 |  |  | ① 防災センター ② その他（ ） |  |  |  |
|  | 種 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ダンパー | 付 属 |  | ① 有 ② 無 |  |  |  |  |  |  |
| 性能の 確 認 | 起動装置試験 |  |  | 良 否 |  |  | 作動移報装置試験 |  | 良 否 |
|  | 装置相互連動試験 |  |  | 良 否 |  |  | 非常電源作動試験 |  | 良 否 |
| 施工業者等氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。