容器の性能に関する資料

外観検査年月日：平成　　年　　月　　日

検査実施者氏名

| 容器 |  | 耐圧試験圧力 MPa （kg/cm2） | 外観検査成績 |  |  | 最新の再検査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 記号 | 番号 |  | 外部 | 内部 | 音響 | 年月 | 容器検査所 の名称 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

２　上記資料記載については、当該容器が新品であって、再検査期日に至らない場合には、外観検査成績（内外部・音響検査成績等）を記載し、容器再検査を行った容器については、最新の再検査年月及び検査場所（容器検査所の名称）を記載すること。

ただし、外観検査は申請直前の容器の状態を検査した成績とし、その検査実施年月日及び検査実施者の氏名を記載すること。

腐食、きず等の認められるものについては、必ず再検査を行い、外観検査成績を含む再検査全般の成績書を添付すること。

３　耐圧試験圧力を変更しようとする場合は、変更しようとする圧力で新たに耐圧試験を行い、その成績書を添付すること。

４　超低温容器の場合は、上記資料に代えて、申請直前に行った断熱性能試験の成績書を添付すること。ただし、新品であってガスを充填したことがない容器の場合は不要。